## SP1
Listado de Insumos
Proyecto |  | MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ABANCAY
Sub Presupuesto |  | 01 - SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
Cliente |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
Ubicación |  | ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC |  | Costo a : |  | Sept - 2021
IU Código | ESP | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA
47 00007 |  | OPERARIO | hh | 4385.87 | 21.91 | 96094.41
47 00008 |  | OFICIAL | hh | 1126.26 | 17.55 | 19765.86
47 00009 |  | PEON | hh | 3075.7 | 19.96 | 61390.97
47 12990 | T | SC SERV INSTALACIÓN GABINETE DE RED, INC. INST | glb | 2 | 100 | 200
VENTILADOR, ADOSASO EN PARED DE SER NECESAR
47 10066 | T | SC SERV. INSTALA, CONFIGURA, PUESTA EN MARCHA Y | glb | 1 | 3950.21 | 3950.21
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TELEFONIA IP
47 12991 | T | SC SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | 400 | 38.59 | 15436
196837.45
MATERIALES
02 07183 |  | ALAMBRE GALVANIZADO N°16 | kg | 14.66 | 11 | 161.26
02 00093 |  | ALAMBRE NEGRO N°16 | kg | 2.1 | 5.31 | 11.15
02 00018 |  | ALAMBRE NEGRO N°8 | kg | 6.57 | 4.6 | 30.22
02 12149 |  | ARANDELA PLANAS DE 3/8" | und | 2207.38 | 0.13 | 286.96
02 00019 |  | CLAVOS CON CABEZA DE 3" | kg | 3.29 | 6.2 | 20.4
02 12151 |  | TARUGO DE EXPANSION DE 3/8" | und | 551.94 | 1.37 | 756.16
02 07408 |  | TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/8" | und | 2207.38 | 0.13 | 286.96
02 12060 |  | UNION RECTAS PARA BANDEJA | pza | 210.01 | 4.68 | 982.85
02 12148 |  | VARILLA ROSCADO DE 1/2" X 1.80 MTS | und | 184.09 | 15.54 | 2860.76
03 00094 |  | ACERO | kg | 42 | 3.19 | 133.98
03 10096 |  | PUNTO DE ACCESO DE INTERIORES | und | 25 | 947.55 | 23688.75
04 00033 |  | ARENA FINA | m3 | 13.21 | 93 | 1228.53
05 00029 |  | ARENA GRUESA | m3 | 1.98 | 94.4 | 186.91
05 00030 |  | PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2'' Y 3/4'' | m3 | 2.95 | 47.2 | 139.24
07 12147 |  | CABLE CON FORRO DE PVC DE 35 MM2 EN BANDEJAS Y | m | 285.22 | 7.38 | 2104.92
MONTANTES
07 08015 |  | CABLE DE COBRE BLANDO CON AISLACIÓN DE PVC 6 AWG | m | 17.51 | 6.25 | 109.44
PUESTA A TIERRA
12 07003 |  | CAJA CUADRADA DE F°G° CON TAPA GANG DE 100x100x50 mm. | und | 167.98 | 9 | 1511.82
12 07002 |  | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE | und | 130.98 | 10.08 | 1320.28
150x150x100 mm.
12 07001 |  | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE | und | 26 | 14.33 | 372.58
200x200x100 mm.
12 07000 |  | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE | und | 22 | 21 | 462
250x250x100 mm.
12 07083 |  | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE | und | 4 | 45 | 180
400x400x150 mm.
12 00538 |  | CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4"x2 1/8"x2 1/8" | UND | 2 | 4.43 | 8.86
21 00003 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) | bol | 33.61 | 27.14 | 912.18
29 10685 | T | LISENCIA DE SOFTWARE ANTI VIRUS 01 PC SERV. | und | 300 | 293.82 | 88146
29 12157 | T | LISENCIA DE SOFTWARE OFIMATICA | und | 300 | 898.99 | 269697
29 12978 |  | SEPARADOR 45X3000MM, | m | 92.36 | 55.19 | 5097.35
29 12158 | T | SOFTWARE PARA SERVIDOR DE APLICACIONES | und | 1 | 70000 | 70000
30 10856 | T | AMPLIFICADOR DE 500W CLASE D | und | 1 | 4248 | 4248
30 12117 | T | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON | und | 1 | 2461.11 | 2461.11
REPRODUCTOR USB-SD-FM.
30 07096 | T | BANDEJA FIBRA OPTICA, BANDEJA EMPALME DE FIBRAS, | und | 3 | 1177.5 | 3532.5
PANEL CON ACOPLADORES F.O. LC DUPLEX
30 12058 | T | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS | und | 78.63 | 151.18 | 11887.28
DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC
30 12146 |  | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS | und | 13.73 | 187.78 | 2578.22
DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC
30 12152 |  | BORNE GRIFEQUIP DE PUESTA A TIERRA BIMETÁLICO | und | 18.11 | 16.52 | 299.18
(ALEACIÓN DE ALUMINIO) 16 mm2
30 08004 |  | BOTON PULSADOR DE SALIDA METALICO | und | 1 | 57.82 | 57.82
30 09147 | T | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG OH | und | 823.55 | 1.77 | 1457.68
30 06993 |  | CABLE F/UTP CAT6A LSZH | m | 15012.31 | 2.29 | 34378.19
30 12059 | T | CABLE FO INDOOR / OUTDOOR (TIGHT BUFFER), OM4 X 06F, | m | 1319.95 | 10.96 | 14466.65
LSZH
30 07204 |  | CABLE FPLR 2X14, LSZH | und | 777.64 | 2.9 | 2255.16
30 07018 |  | CABLE FPLR 2X18, LSZH | m | 1675.59 | 1.99 | 3334.42
30 09753 | T | CABLE HDMI, ULTRA HD 4K, ALTA VELOCIDAD, VIDEO DIGITAL | und | 7 | 45.35 | 317.45
CON AUDIO, 4.8 MT.
30 10977 |  | CAJA POP-UP PARA 4 MÓD. ALUMINIO MATE | und | 9 | 103.3 | 929.7
30 12073 | T | CAMARA IP DOMO OJO DE PEZ | und | 20 | 2239.53 | 44790.6
30 12072 | T | CAMARA IP DOMO PARA EXTERIORES | und | 2 | 4770.4 | 9540.8
30 12130 | T | CAMARA IP DOMO PARA INTERIORES | und | 20 | 2382.8 | 47656
30 10686 | T | CÁMARA VIDEOCONFERENCIA, CAMPO VISUAL DE 120° Y AUDIO | und | 1 | 3800.84 | 3800.84
INTEGRADO, MICRÓFONO EXPANCION-RACK
30 07056 | T | CENTRAL TELEFÓNICA IP, INC. MÓDULO DE 2 PUERTOS FXO | und | 1 | 3200.61 | 3200.61
30 13004 |  | CERRADURA ELECTROMAGNETICA DE 300 LB | und | 1 | 129.8 | 129.8
30 09052 |  | CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700x20m | rll | 19.65 | 5.5 | 108.08
30 07015 |  | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | 20 | 290.99 | 5819.8
30 07957 |  | CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO B.T.x100m | rll | 1.31 | 35.28 | 46.22
30 13001 |  | CONECTOR RJ45 DE CAMPO CAT.6A | und | 2 | 41.3 | 82.6
30 13002 | T | CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL + | und | 3 | 850 | 2550
PIN + TARJETA DE PROXIMIDAD USB
30 12136 | T | DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE, | und | 200 | 194.11 | 38822
INTELIGENTE, INLCUYE BASE, CERTIFICACIÓN UL
30 12138 | T | DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA DIRECCIONABLE, | und | 25 | 272.86 | 6821.5
INCLUYE BASE, CERTIFICACIÓN UL, FM.
30 07030 | T | EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) | und | 1 | 21611.89 | 21611.89
30 10855 | T | ESTACIÓN DE LLAMADA | und | 4 | 1416 | 5664
30 09712 | T | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DOS MONITORES, INC, OFFICE Y | und | 2 | 10112.83 | 20225.66
ANTIVIRUS
30 12139 | T | ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCIÓN. | und | 25 | 329.14 | 8228.5
CERTIFICACIÓN UL, FM. EN ESPAÑOL.
30 07292 | T | ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA PUNTO DE RED | und | 352.02 | 0.45 | 158.41
30 07006 |  | FACEPLATE ICONEABLE DE DOS SALIDAS | und | 127 | 18.22 | 2313.94
30 07005 |  | JACK CAT 6A | und | 343 | 34.22 | 11737.46
30 07181 |  | LADRILLO KK 18 HUECOS 9X12.5X23 cm | und | 574.38 | 1.04 | 597.36
30 13003 | T | LECTOR DE HUELLAS DIGITALES Y RFID | und | 1 | 472 | 472
30 12131 | T | LICENCIA DE AMPLIACION PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | und | 5 | 90.75 | 453.75
30 12977 | T | MICRODATACENTER,UPS 3 KVA, T.O BY-PASS, SUPRESOR | und | 9 | 38906 | 350154
TRANSITORIOS, TRANS AISLA, ESTANTE FIJO
30 12143 | T | MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 10 | 275.52 | 2755.2
30 12142 | T | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, | und | 10 | 288.79 | 2887.9
FM.
30 12141 | T | MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, | und | 10 | 195.87 | 1958.7
FM.
30 09754 | T | MONITOR LED 32" FULL HD | und | 2 | 2339.44 | 4678.88
30 12124 | T | MONITOR LED 42" FULL HD | und | 4 | 2573.16 | 10292.64
30 07058 | T | OPERADORA TELEFONICA | und | 1 | 461.51 | 461.51
30 07008 | T | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | 10 | 443.75 | 4437.5
30 12135 | T | PACK DE 2 BATERÍAS 12V,26AH. | und | 1 | 1350.59 | 1350.59
30 12134 | T | PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE EN ESPAÑOL DE UN LAZO | und | 2 | 5963.96 | 11927.92
PARA 159 DETECTORES / 159 MÓDULOS
30 13000 |  | PANEL DE LANA DE ROCA BASÁLTICA, 1.20 X 0.60 MT X 2'', 175 | pln | 0.004 | 66 | 0.26
KG/M3,750°C
30 13013 | T | PANEL IP PARA CONTROL DE ACCESO | und | 1 | 2950 | 2950
30 12118 | T | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO | und | 8 | 102.3 | 818.4
TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX.
30 10859 | T | PARLANTES EN ESTACIONAMIENTO | und | 1 | 1416 | 1416
30 12076 | T | PARLANTES EN PARED | und | 15 | 1003 | 15045
30 10858 | T | PARLANTES EN TECHO | und | 5 | 885 | 4425
30 07060 |  | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 179 | 38 | 6802
30 07055 |  | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 60 | 41.3 | 2478
30 07032 |  | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES, BLANCO | und | 6 | 38 | 228
30 12067 |  | PATCH CORD DE F.O. LC-LC 2MT MULTIMODO OM4 | und | 37 | 261.89 | 9689.93
30 07017 |  | PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS | und | 4 | 442.5 | 1770
30 07235 |  | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | 3 | 567.41 | 1702.23
30 00301 |  | PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) | gln | 4.65 | 194.58 | 904.8
30 09163 | T | PIGTAIL DE F.O. | und | 16 | 65.47 | 1047.52
30 12065 | T | PLACA DE SOPORTE PARA ACCESORIOS | und | 214.99 | 27.35 | 5879.98
30 07014 |  | PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | 7.3 | 36.64 | 267.47
30 07019 |  | PRENSA ESTOPA PARATUBO MATALICO FLEXIBLE C/FORRO | m | 627.97 | 5.6 | 3516.63
LIVIANO 3/4''
30 09755 | T | RACK PARA MONITOR | und | 2 | 346.8 | 693.6
30 12976 | T | SC CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y | glb | 1 | 1271.19 | 1271.19
CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE TELE MEDICINA
30 07067 | T | SC CONFIGURACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y | glb | 1 | 8779.66 | 8779.66
CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
30 12999 |  | SELLADOR CORTA FUEGO | gln | 0.002 | 2950 | 5.9
30 07022 |  | SENSOR DE ANIEGO | und | 25 | 377.6 | 9440
30 10976 |  | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y | und | 400 | 84.75 | 33900
PROGRAMACIÓN DECOMPONENTES DACI
30 10853 |  | SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y | und | 36 | 127.12 | 4576.32
PROGRAMACIÓN DECOMPONENTES PAVA
30 09609 | T | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A | und | 400 | 38.59 | 15436
30 09611 | T | SERVICIO INSTALACIÓN, CONFIG., PUESTA EN MARCHA SIST. | glb | 50 | 423.73 | 21186.5
CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
30 12071 | T | SERVIDOR ALMACENAMIENTO 6 TB (16 LIC. INC.) | und | 1 | 25000 | 25000
30 12968 | T | SERVIDOR DE APLICACIONES 2UR, 2.40GHZ, 32GB, HDD 2TB, | und | 3 | 24343.25 | 73029.75
SSD 240GB
30 12140 | T | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE PARED, COLOR ROJO. | und | 25 | 182.86 | 4571.5
EN ESPAÑOL.
30 08586 | T | SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO | und | 1 | 1148.97 | 1148.97
30 10696 | T | SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA (LICENCIA ANUAL) | und | 1 | 1156.99 | 1156.99
30 12970 | T | SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN REMOTA | und | 1 | 80000 | 80000
30 12109 |  | SOPORTE RODANTE PARA TV O MONITOR | und | 1 | 2024.87 | 2024.87
30 12069 | T | SWITCH ADMINISTRABLE, 24G POE+ 4SFP+ | und | 6 | 7753.77 | 46522.62
30 12068 | T | SWITCH ADMINISTRABLE, 48G POE+ 4SFP+ | und | 8 | 11936.62 | 95492.96
30 12156 | T | SWITCH DISTRIBUCION 24 RJ-45 GBE, 4 SFP+ 1/10GBE, POE+ | und | 2 | 18496.9 | 36993.8
30 07007 | T | TAPA CIEGA PARA FACEPLATE | und | 80.01 | 3.67 | 293.64
30 07109 | T | TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL | und | 25 | 295.41 | 7385.25
30 12114 | T | TELÉFONO IP DE MESA USO GERENCIAL, INC. FUENTE DE | und | 1 | 753.49 | 753.49
PODER
30 12108 | T | TELEVISOR QLED SMART 4K 50" | und | 1 | 2599 | 2599
30 07717 |  | TERMOCONTRACTIL PARA FUSION X 50 UND | und | 1 | 727.46 | 727.46
30 07939 |  | TORNILLO AUTORROSCANTE + TARUGOS PVC DE 3" | und | 148 | 2.95 | 436.6
30 12969 | T | TRANSCEIVER 10 GB MULTIMODO | und | 36 | 1650 | 59400
30 10854 | T | UNIDAD DE CONTROL MAESTRO | und | 1 | 7670 | 7670
30 09745 | T | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PDU, MONOFÁSICO | und | 18 | 475.63 | 8561.34
BÁSICO, 16/20A 100-240V.
30 12110 | T | UPS ON LINE 2KVA | und | 1 | 2702.38 | 2702.38
39 00002 |  | AGUA | m3 | 0.72 | 2.36 | 1.7
43 00020 |  | MADERA TORNILLO | P2 | 84.43 | 5.25 | 443.26
47 07139 | T | CERTIFICACION DE HILOS DE FIBRA OPTICA | und | 8 | 123.48 | 987.84
47 07729 | T | SERVICIO DE FUSION DE HILOS DE CABLE DE FIBRA OPTICA EN | ser | 16 | 91.92 | 1470.72
BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA Y PIGTAILS
51 12145 |  | CAJA DE EMPOTRAR POP-UP PARA CONCRETO. 4 MÓD. | und | 9 | 15.28 | 137.52
58 08178 |  | TARUGO + TIRAFON DE 3/8" X 2" | und | 1700.67 | 1.42 | 2414.95
61 12153 |  | ABRAZADERA STRUT DE 1'' | und | 144.02 | 1.37 | 197.31
61 12155 |  | ABRAZADERA STRUT DE 2'' | und | 2.26 | 2.5 | 5.65
61 09768 |  | CAJA CUADRADA DE F°G° DE 100x100x50mm. e=1.2mm. CON | und | 249.96 | 7.63 | 1907.19
TAPA BISELADA
61 07299 |  | CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA | und | 639.97 | 4.3 | 2751.87
61 09782 |  | TAPA CIEGA CIRCULAR METALICA e=1.2mm. | und | 313.95 | 2.8 | 879.06
65 12154 |  | CANAL RIEL UNISTRUT DE 1 5/8" X 1 5/8" (2.5 mts) | und | 18.44 | 64.7 | 1193.07
65 12150 |  | CANAL RIEL UNISTRUT DE 2" X 2" X 1/4" ACERO ASTM A36 | und | 55.2 | 59 | 3256.8
65 06999 |  | CONECTOR CONDUIT EMT 3/4'' | und | 156 | 4.25 | 663
65 07080 |  | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 684 | 5.9 | 4035.6
65 07076 |  | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 50MM. (2") | und | 18 | 11.12 | 200.16
65 12062 |  | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 199 | 5.9 | 1174.1
65 12063 |  | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 50MM. (2") | und | 3 | 52.14 | 156.42
65 07074 |  | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | pza | 3.84 | 96.57 | 370.83
65 07078 |  | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | pza | 245.18 | 47.15 | 11560.24
65 07077 |  | TUBO MATALICO FLEXIBLE C/FORRO LIVIANO 2'' | m | 51.04 | 62.12 | 3170.6
65 06996 |  | TUBO MATALICO FLEXIBLE C/FORRO LIVIANO 3/4'' | m | 248.39 | 13.13 | 3261.36
65 07079 |  | UNION CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 245.12 | 4.13 | 1012.35
65 07075 |  | UNION CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | und | 3.84 | 11.8 | 45.31
74 11262 |  | ADAPTADOR DE TUBO A CAJA PVC-SAP 100 mm Ø (4") P/INST. | pza | 44.01 | 13.3 | 585.33
ELÉCTRICAS
74 11251 |  | ADAPTADOR DE TUBO A CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. | pza | 335.88 | 1.7 | 571
ELÉCTRICAS
74 12103 |  | ADAPTADOR DE TUBO A CAJA PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. | pza | 88.05 | 3.1 | 272.96
ELÉCTRICAS
74 12064 |  | ADAPTADOR TUBO CAJA PARA TUBO FLEXIBLE CONDUIT | pza | 72.01 | 17.58 | 1265.94
LIVIANO 50 MM Ø (2")
74 11249 |  | CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELÉCTRICAS | und | 74 | 2.19 | 162.06
74 07185 |  | CURVAS PVC-SAP 50 mm Ø (2") X 90° P/INST. ELECTRICAS | und | 30 | 17.7 | 531
74 01962 |  | TUBO PVC-SAP 100 mm Ø (4") P/INST. ELECTRICAS | m | 223.86 | 86 | 19251.96
74 07314 |  | TUBO PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | m | 395.39 | 7.08 | 2799.36
74 09139 |  | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 155.51 | 28.2 | 4385.38
74 01964 |  | UNION PVC-SAP 100 mm Ø (4") P/INST. ELECTRICAS | und | 71.05 | 16.3 | 1158.12
74 07432 |  | UNION PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 376.54 | 2.01 | 756.85
74 10796 |  | UNION PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 48.87 | 6.25 | 305.44
1862679.9
EQUIPO
37 00004 |  | HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  |  | 5304.61
48 06441 |  | ANDAMIO DE METAL Y/O DE MADERA (ALQUILER) | hm | 3687.67 | 1.98 | 7301.59
48 08139 |  | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO | hm | 10.57 | 30.64 | 323.86
49 00031 |  | MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3, 22 HP | hm | 6.22 | 11.8 | 73.4
49 00032 |  | VIBRADOR A GASOLINA 1 3/4", 4HP | hm | 6.22 | 9.44 | 58.72
13062.18
SERVICIOS (SUB CONTRATOS)
S 63600 |  | SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL | glb | 1 | 1000 | 1000
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD
1000
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 2073579.53
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 2073579.53
Son : | DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 53/100 SOLES