## Resumen
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO
| UNIDAD GEST. | : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
| PROYECTO | “MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
CODIGO | ESPECIFICACION DE GASTOS | Costo Directo | Gastos Generales | Gastos de Supervisión | Gastos de Liquidacion | Gastos de Expediente Técnico | Gastos de Gestion | Gastos Covid - 19 | COSTO TOTAL PRESUPUESTO
2.6.23.24 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS) | 4776008.19 | 436000 | 0 | 64300 | 180000 | 256000 | 22700 | 5735008.19
2.6.23.25 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |  | 63399.9999 | 15200 | 7000 | 15496 | 26000 | 3266.5 | 130362.4999
2.6.23.25 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  | 402100 | 375500 |  | 15000 | 150000 | 633.75 | 943233.75
2.6.23.25 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (MATERIALES DE CONSTRUCCION) | 7907632.76 | [6 empty] | 7907632.76
2.6.23.25 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (HERRAMIENTAS) | 139981.06 | [6 empty] | 139981.06
2.6.23.26 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS | 495772.59 | [6 empty] | 495772.59
2.6.23.26 | SUBCONTRATAS | 231247.08 | [6 empty] | 231247.08
TOTAL |  | 13550641.68 | 901499.9999 | 390700 | 71300 | 210496 | 432000 | 26600.25 | 15583237.9299
% | % |  | 6.6528 | 2.8833 | 0.52617 | 1.5534 | 3.188 | 0.1963
| DESCRIPCION | % | COSTO
| Mano de Obra |  | 4776008.19
| Materiales |  | 7907632.76
| Equipos y Herramientas |  | 867000.73
| COSTO DIRECTO |  | 13550641.68
| Gastos Generales | 6.653% | 901499.9999
| Gastos de Supervisión | 2.883% | 390700
| Gastos de Liquidacion | 0.5262% | 71300
| Gastos de Expediente Técnico | 1.553% | 210496
| Gastos de Gestion | 3.188% | 432000
| Gastos Covid - 19 | 0.1963% | 26600.25
| COSTO INDIRECTO |  | 2032596.25
| COSTO TOTAL PRESUPUESTO |  | 15583237.9299
TRAMO 01
| DESCRIPCION |  | COSTO
Mano de Obra
Materiales
Equipos y Herramientas
| COSTO DIRECTO |  | 1065047.31
| Gastos Generales | 7.026% | 74833.36
| Gastos de Supervisión | 2.457% | 26171.95
| Gastos de Liquidacion | 0.3301% | 3515.19
| Gastos de Expediente Técnico | 1.629% | 17347.95
| COSTO TOTAL PRESUPUESTO |  | 1186915.76
TRAMO 02
| DESCRIPCION |  | COSTO
Mano de Obra
Materiales
Equipos y Herramientas
| COSTO DIRECTO |  | 503532.18
| Gastos Generales | 7.026% | 35379.66
| Gastos de Supervisión | 2.457% | 12373.55
| Gastos de Liquidacion | 0.3301% | 1661.91
| Gastos de Expediente Técnico | 1.629% | 8201.75
| COSTO TOTAL PRESUPUESTO |  | 561149.05
1748064.81
13835173.1199

## G.General
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
| FTE.FTO | : RECURSOS ORDINARIOS
| UNIDAD GEST. | : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
| EXPEDIENTE TECNICO | “MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| CÓDIGO | ESPECIFICA DE GASTOS |  |  |  | G. GENERALES
| 26.23.24 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  |  | 436000
| 26.23.25 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |  |  |  | 63399.9999
| 26.23.26 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  | 402100
| TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 901499.9999
| CÓDIGO | ESPECIFICA DE GASTOS
| 26.23.54 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
| 26.23.57 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
| 26.23.55 | VESTUARIO
| 26.23.55 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
| 26.23.56 | SERVICIO NO PERSONALES
| 26.23.55 | MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 26.23.55 | BIENES DE CONSUMO
| 26.23.56 | OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS
| 26.23.55 | MATERIALES DE ESCRITORIO
| 26.23.57 | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
TOTAL GASTOS GENERALES
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS GENERALES
26.23.24 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  |  | S/. | 436000
01 | JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
| CARGO | N° DE PERSONAS | MESES | COSTO | SUB TOTAL
| maestro de obra | 1 | 14 | 3500 | 49000
| almacenero | 1 | 14 | 3000 | 42000
| guardian | 1 | 14 | 2500 | 35000
| Especialista estructuras | 1 | 10 | 6500 | 65000
| especialista arquitectura | 1 | 10 | 6500 | 65000
| especialista instalaciones electricas | 1 | 6 | 6000 | 36000
| especialista instalaciones sanitarias | 1 | 6 | 6000 | 36000
| especialista en telecomunicaciones, informatica | 1 | 6 | 6000 | 36000
| especialista en seguridad y salud ocupocional y medio ambiente | 1 | 14 | 4500 | 63000
| topografo | 1 | 3 | 3000 | 9000
| TOTAL |  |  |  | 436000
26.23.25 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |  |  |  | S/. | 63399.9999
01 | VESTUARIO
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| PERSONAL TECNICO |  |  |  | 4000
| Cascos de protección 3M color blanco | Und | 7 | 50 | 350
| Cascos de protección 3M de color | Und | 5 | 30 | 150
| Zapatos de Seguridad Punta de Acero | Par | 7 | 450 | 3150
| Lentes de Seguridad P/Ingeniero | Und | 7 | 10 | 70
| Chalecos Reflectantes P/Personal Técnico | Und | 7 | 40 | 280
| TOTAL |  |  |  | 4000
02 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| PETROLEO DIESEL | GLN | 44.4444 | 13.5 | 600
| GASOLINA DE 95 OCT | GLN | 100 | 14 | 1400
| TOTAL |  |  |  | 2000
02 | MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| AGUA OXIGENADA | FRASCO | 10 | 5 | 50
| ALCOHOL | LTS | 8 | 10 | 80
| ALGODON X 250 GR. | PQTE | 10 | 3 | 30
| GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. | PQTE | 8 | 10 | 80
| ESPADRAPO | UND. | 10 | 3 | 30
| BOTIQUIN | UND. | 6 | 70 | 420
| ICE HOT | UND. | 10 | 15 | 150
| GOTAS OPTALMICAS | GOTERO | 10 | 5 | 50
| PARACETAMOL | UND. | 10 | 1 | 10
| PANADOL | UND. | 10 | 1 | 10
| BUSCAPINA COMPUESTA | UND. | 10 | 1 | 10
| YODO | LTS | 8 | 10 | 80
| TOTAL |  |  |  | 1000
03 | MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE TECNICO | UND | 5000 | 0.1 | 500
| FOTOCOPIAS DE PLANOS | UND | 300 | 5 | 1500
| ANILLADOS Y ESPIRALADOS | UND | 25 | 20 | 500
| IMPRESIÓN DE PLANOS | UND | 500 | 5 | 2500
| TOTAL |  |  |  | 5000
05 | ADQUISICION DE BIENES
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| ESPIRALADORA A4 | UND | 0 | 410 | 0
| ADQUISICION DE ESCRITORIO | UND | 0 | 300 | 0
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | UND | 0 | 2000 | 0
| ADQUISICION DE SILLAS | UND | 0 | 100 | 0
| GUILLOTINA | UND | 0 | 210 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
04 | OTROS
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| Equipos Tecnológicos (Cómputo) | und | 4 | 4500 | 18000
| Equipo de Oficina (Mobiliario) | und | 7 | 1000 | 7000
| Alquiler de Oficina (Residencia de obra) | mes | 15 | 1000 | 15000
| Consumo de Agua Potable | und | 15 | 200 | 3000
| TOTAL |  |  |  | 43000
05 | MATERIALES DE ESCRITORIO
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 | UND | 15 | 5 | 75
| MICAS TAMAÑO A4 | UND | 15 | 1 | 15
| BORRADOR DE LAPIZ | UND | 15 | 1.5 | 22.5
| FOLDER MANILA A4 X 25UND | EMP | 15 | 6 | 90
| CD GRABABLE DE 700MB | UND | 15 | 1 | 15
| CLIP DE METAL 33MM X 100 UNID | UND | 15 | 1.5 | 22.5
| CINTA MASKING X 1/2" | UND | 15 | 2.5 | 37.5
| CORRECTOR LIQUIDO | UND | 15 | 2.5 | 37.5
| LIBRETA TOPOGRÁFICA | UND | 15 | 8 | 120
| CUADERNO 100 HOJAS | UND | 15 | 3 | 45
| CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 100 HOJAS | UND | 15 | 93.3333 | 1400
| CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS | UND | 15 | 12 | 180
| CUTER GRANDE | UND | 15 | 12 | 180
| ENGRAMPADOR | UND | 15 | 29 | 435
| ESPIRALES DE 7 MM | UND | 15 | 0.5 | 7.5
| FASTENERX50 UND | CJA | 14 | 7 | 98
| SOBRE MANILA | UND | 15 | 0.5 | 7.5
| LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL | DOC | 15 | 10.5 | 157.5
| PAPEL BOND 80 GR A-4 | MLL | 15 | 56 | 840
| PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS | BLOCK | 15 | 15 | 225
| PEGAMENTO EN BARRA | UND | 15 | 5.5 | 82.5
| PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS | UND | 15 | 40 | 600
| PLUMONES DELGADOS FC 45 | UND | 15 | 0.5 | 7.5
| PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA | UND | 15 | 3.5 | 52.5
| PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES | UND | 15 | 2.8 | 42
| PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES | UND | 15 | 5 | 75
| POST IT CUADRADO COLORES X 100 HOJAS | UND | 15 | 12 | 180
| PORTAMINAS | UND | 13 | 15 | 195
| REPUESTOS PARA PORTAMINAS | UND | 15 | 1.5 | 22.5
| TIJERA DE ACERO DE 15CM | UND | 15 | 14 | 210
| RESALTADOR | UND | 15 | 2.5 | 37.5
| SELLO DE OBRA AUENTINTABLE | UND | 15 | 29 | 435
| PARTE DIARIO X 50HOJAS | UND | 15 | 15 | 225
| VALE DE COMBUSTIBLE X 50 HOJAS | UND | 15 | 15 | 225
| TOTAL |  |  |  | 6400
06 | MATERIALES DE LIMPIEZA
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| DETERGENTE | UND. | 27 | 5 | 135
| ESCOBAS | UND. | 20 | 12 | 240
| RECOGEDORES | UND. | 20 | 10 | 200
| JABON | UND. | 50 | 15 | 750
| FRANELA | MTS | 20 | 5 | 100
| BALDES 18L | UND. | 20 | 10 | 200
| TACHO DE BASURA | UND. | 15 | 25 | 375
| TOTAL |  |  |  | 2000
09 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| CAMARA DIGITAL | UND. | 0 | 0 | 0
| MEMORIA USB 2 GB | UND. | 0 | 0 | 0
| SCANNER | UND. | 0 | 0 | 0
| PLANCHA COMPACTADORA | UND. | 0 | 0 | 0
| VIBRADOR DE 3/4" - 2" DE CONCRETO | UND. | 0 | 0 | 0
| MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 | UND. | 0 | 0 | 0
| IMPRESORA LASERJET 1300 | UND. | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
26.23.26 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  | S/. | 402100
01 | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
| DESCRIPCIÓN | NUMERO DE PERSONAS | MESES | P.U. | SUB TOTAL
| RESIDENTE DE OBRA | 1 | 15 | 7500 | 112500
| ASISTENTE TECNICO | 2 | 15 | 4500 | 135000
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 | 15 | 3500 | 105000
| PREVENCIONISTA DE RIESGOS | 1 | 14 | 3500 | 49000
| LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS | 1 | 15 | 40 | 600
| TOTAL |  |  |  | 402100
(0.5 meses adicionales para elaboracion de los requerimientos y compatibilidad para el residente de obra y asistente administrativo)
TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | S/. | 901499.9999

## C.Directo
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
UNIDAD GEST. | : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
PROYECTO: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| CÓDIGO | ESPECIFICA DE GASTOS |  |  | C.DIRECTO
| 2.6.23.24 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  | 4776008.19
| 2.6.23.25 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES) |  |  | 0
| 2.6.23.25 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - LUBRICANTES |  |  | 7907632.76
| 2.6.23.25 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS |  |  | 139981.06 |  | c
| 2.6.23.26 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (SERVICIOS) |  |  | 727019.67
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 13550641.67
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO
2.6.23.24 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  |  | S/. | 4776008.19
01 | RETRIBUCIONES(INCLUIDO JORNAL BASICO-CTS-ESSALUD 9% Y SCTR 1.55%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
| CARGO | UNID. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| CAPATAZ | hh | 9487.7516 | 29.86 | 283304.26
| OFICIAL | hh | 42557.2183 | 18.16 | 772839.08
| OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 5826.2574 | 27.56 | 160571.65
| OPERARIO | hh | 94143.7993 | 22.97 | 2162483.07
| PEON | hh | 85183.5265 | 16.39 | 1396158
| TOPOGRAFO | hh | 21.8392 | 29.86 | 652.12
| TOTAL |  |  |  | 4776008.19
2.6.23.25 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - LUBRICANTES |  |  |  | S/. | 0 |  | 7907632.76
01 | COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES
| DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
| GASOLINA 90 OCTANOS | gln | 0 | 15.6 | 0
| ACEITE PARA MOTOR SAE-30 | gln | 0 | 159 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
2.623.25 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |  |  |  | S/. | 7907632.76
01 | MATERIALES | [6 empty] | 17280
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
| ABRAZADERA STRUT DE 1'' | und | 244.3796 | 1.37 | 334.8
| ACCESORIOS DE FIJACION | jgo | 819 | 12.72 | 10417.68
| ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 15 | 3.19 | 47.85
| ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 415645.191 | 3.2 | 1330064.61
| ACERO PARA PERFILES PLATINAS A36 ZINC | tm | 14.931 | 2835 | 42329.39
| ACOPLAMIENTO RIGIDO Ø 1" | und | 10 | 7.5 | 75
| ACOPLAMIENTO RÍGIDO Ø 2 1/2" | und | 697.6 | 13.5 | 9417.6
| ACOPLAMIENTO RÍGIDO Ø 2" | und | 5 | 10 | 50
| ACOPLAMIENTO RÍGIDO Ø 4" | und | 138.2 | 25 | 3455
| ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS | und | 239 | 300 | 71700
| ADAPTADOR DE TUBO A CAJA PVC-SAP 100 mm Ø (4") P/INST. ELÉCTRICAS | pza | 2 | 13.3 | 26.6
| ADAPTADOR DE TUBO A CAJA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELÉCTRICAS | pza | 535 | 1.7 | 909.5
| ADAPTADOR DE TUBO A CAJA PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELÉCTRICAS | pza | 94 | 3.1 | 291.4
| AGUA | m³ | 1136.9513 | 6 | 6821.71
| AGUARRAS | gln | 2.3669 | 11.86 | 28.07
| AIRE ACONDICIONADO PARA GABINETE | und | 7 | 4385 | 30695
| ALAMBRE GALVANIZADO N°16 | kg | 28.2629 | 3.5 | 98.92
| ALAMBRE NEGRO Nro. 08 | kg | 2537.57 | 2.9 | 7358.95
| ALAMBRE NEGRO Nro.16 | kg | 20935.0434 | 2.9 | 60711.63
| AMPLIFICADOR DE 500W CLASE D | und | 7 | 4248 | 29736
| AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM. | und | 1 | 2461.11 | 2461.11
| ANGULO FIERRO 3/16" x 2" x 2" | m | 45 | 6.54 | 294.3
| ARANDELA PLANAS DE 3/8" | und | 2464 | 0.13 | 320.32
| ARENA FINA | m³ | 611.3195 | 120 | 73358.35
| ARENA GRUESA | m³ | 2923.155 | 80 | 233852.4
| ARNES DE SEGURIDAD PECTORAL | und | 24.9982 | 135.51 | 3387.5
| ARTEF. ILUMINACION DE EMERGENCIA C/S LAMP. 20W 2 HORAS DE AUTONOMIA | und | 81 | 120 | 9720
| BALDOSA CERÁMICA COLOR 30X30 | m² | 415.258 | 25.5 | 10589.08
| BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 45x45 BLANCO | und | 1307.187 | 24 | 31372.49
| BALDOSA PORCELANATO 60 X 60 ANTIDESLIZANTE | m² | 4515.1343 | 36.7 | 165705.43
| BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 106.7575 | 151.18 | 16139.6
| BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | 10.2008 | 187.78 | 1915.5
| BARNIZ MARINO | gln | 25.7609 | 38.14 | 982.52
| BARNIZ SELLADOR PARA MADERA | gln | 43.6259 | 33.9 | 1478.92
| BARRA ACERO INOXIDABLE D=1 1/2" P/DISCAPACITADOS | und | 14 | 156 | 2184
| BISAGRA TIPO CANGREJO | und | 23 | 1.5 | 34.5
| BORNE GRIFEQUIP DE PUESTA A TIERRA BIMETÁLICO (ALEACIÓN DE ALUMINIO) 16 mm2 | und | 211.4576 | 16.52 | 3493.28
| BOTINES DE CUERO | par | 125 | 44.83 | 5603.75
| BOTIQUÍN CON MEDICINA | und | 1 | 200 | 200
| BOTON PULSADOR DE SALIDA METALICO | und | 1 | 57.82 | 57.82
| CABLE 1x16 mm2 COBRE DESNUDO | m | 13 | 3.86 | 50.18
| CABLE CON FORRO DE PVC DE 35 MM2 EN BANDEJAS Y MONTANTES | m | 361.2466 | 7.38 | 2666
| CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 36.75 | 25 | 918.75
| CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG OH | m | 1106.5424 | 1.77 | 1958.58
| CABLE DE COBRE BLANDO CON AISLACIÓN DE PVC 6 AWG PUESTA A TIERRA | m | 25.2848 | 6.25 | 158.03
| CABLE F/UTP CAT6A LSZH | m | 15166.1135 | 2.29 | 34730.4
| CABLE FO INDOOR / OUTDOOR (TIGHT BUFFER), OM4 X 06F, LSZH | m | 330.1095 | 10.96 | 3618
| CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | 901 | 3.2 | 3027.36
| CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | 2539 | 3 | 7997.85
| CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm² | m | 8362.1053 | 1.9 | 15888
| CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 4222.728 | 2.5 | 10556.82
| CABLE N2XOH DE 4x120mm² | m | 44.1 | 15.6 | 687.96
| CABLE N2XOH DE 4x16mm²+10mm² | m | 481.95 | 2.2 | 1060.29
| CABLE N2XOH DE 4x25mm²+16mm² | m | 68.25 | 2.4 | 163.8
| CABLE N2XOH DE 4x70mm²+50mm² | m | 17.85 | 5.8 | 103.53
| CAJA CUADRADA DE F°G° CON TAPA GANG DE 100x100x50 mm. | und | 264 | 9 | 2376
| CAJA CUADRADA DE F°G° DE 100x100x50mm. e=1.2mm. CON TAPA BISELADA | und | 337 | 7.63 | 2571.31
| CAJA DE CONCRETO C/TAPA | und | 13 | 65 | 845
| CAJA DE EMPOTRAR POP-UP PARA CONCRETO. 4 MÓD. | und | 72 | 15.28 | 1100.16
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 150x150x100 mm. | und | 109 | 10.08 | 1098.72
| CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° CON TAPA BISELADA DE 200x200x100 mm. | und | 25 | 14.33 | 358.25
| CAJA DESPLEGABLE PARA PISO DE 3 PUERTOS QUICK POP UP PORT | und | 72 | 83.5 | 6012
| CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4" x 2" x 2 1/4" | und | 915 | 2.2 | 2013
| CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4" | und | 981.4177 | 2.37 | 2325.96
| CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA | und | 296 | 4.3 | 1272.8
| CAJA POP-UP PARA 4 MÓD. ALUMINIO MATE | und | 72 | 103.3 | 7437.6
| CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4"x2 1/8"x2 1/8" | und | 2 | 4.43 | 8.86
| CAJAS DE VÁLVULAS COMPUERTA EN PARED | und | 23 | 45 | 1035
| CAL (BOLSA X 20kg) | bol | 989.0051 | 8.39 | 8297.75
| CAMILLA | und | 3 | 250 | 750
| CANAL RIEL UNISTRUT DE 1 5/8" X 1 5/8" (2.5 mts) | und | 31.0479 | 64.7 | 2008.8
| CANAL RIEL UNISTRUT DE 2" X 2" X 1/4" ACERO ASTM A36 | und | 61.6 | 59 | 3634.4
| CANTONERA DE ALUMINIO 35x25mm | m | 703.9936 | 14.5 | 10207.91
| CASCO DE PROTECCIÓN | und | 250 | 8.39 | 2097.5
| CEMENTO PORTLAND TIPO I | bol | 56235.1942 | 23.5 | 1321527.06
| CENTRAL TELEFÓNICA IP, INC. MÓDULO DE 2 PUERTOS FXO | und | 1 | 3200.61 | 3200.61
| CERRADURA ELECTROMAGNETICA DE 300 LB | und | 1 | 129.8 | 129.8
| CERTIFICACION DE HILOS DE FIBRA OPTICA | und | 24 | 123.48 | 2963.52
| CHALECOS REFLECTIVOS | und | 250 | 8.39 | 2097.5
| CILINDRO VACIO | und | 2 | 30 | 60
| CINTA AISLANTE | m | 2775 | 0.17 | 471.75
| CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700x20m | rll | 26.325 | 6 | 157.95
| CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | 45 | 290.99 | 13094.55
| CINTA TEFLON | m | 423.4113 | 0.16 | 67.75
| CLAVOS CON CABEZA DE 1" | kg | 5.2703 | 4.3 | 22.66
| CLAVOS CON CABEZA DE 2" | kg | 12.0465 | 4.3 | 51.8
| CLAVOS CON CABEZA DE 2½" | kg | 471.4997 | 4.3 | 2027.45
| CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" | kg | 28.4028 | 4.3 | 122.13
| CLAVOS CON CABEZA DE 3" | kg | 2291.6814 | 4.3 | 9854.23
| CLAVOS CON CABEZA DE 4" | kg | 559.4835 | 4.3 | 2405.78
| CODO DE ACERO SCH-40 DE Ø 2 1/2 x 90° | und | 62 | 15 | 930
| CODO DE ACERO SCH-40 DE Ø1 x 90° | und | 5 | 9 | 45
| CODO DE ACERO SCH-40 DE Ø4 x 90° | und | 9 | 25 | 225
| CODO DE PVC-CP 4"x45° | und | 12 | 8.5 | 102
| CODO PVC-CP- 2" x 90° | und | 193.5 | 3.8 | 735.3
| CODO PVC-CP 2"x90" | und | 329 | 5.3 | 1743.7
| CODO PVC-CP- 4" x 90° | und | 92 | 9.5 | 874
| CODO PVC-SAP-CLASE 10 R - 1 1/2" x 90° | und | 6 | 5.85 | 35.1
| CODO PVC-SAP-CLASE 10 R - 1" x 90° | und | 360 | 2.75 | 990
| CODO PVC-SAP-CLASE 10 R - 2" x 90° | und | 2 | 9.49 | 18.98
| CODO PVC-SAP-CLASE 10 R - 3/4" x 90° | und | 362 | 1.55 | 561.1
| COLA SINTETICA | gln | 38.85 | 25 | 971.25
| COLGADOR PARA TUBERIA TIPO GOTA O SIMILAR, INC ACCESORIOS DE FIJACION | und | 168 | 5.5 | 924
| COMPUTADOR DE INGENIERIA | und | 47 | 3350 | 157450
| COMPUTADORA BASICA | und | 192 | 2280 | 437760
| CONDUCTOR LSOH-80 1x2.5 mm2 | m | 13347 | 0.86 | 11478.42
| CONDUCTOR LSOH-80 - 1x4 mm2 | m | 12171.3333 | 1.29 | 15701.02
| CONECTOR | und | 13 | 4.35 | 56.55
| CONECTOR CONDUIT EMT 3/4'' | und | 8 | 4.25 | 34
| CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 791 | 5.9 | 4666.9
| CONECTOR CONDUIT EMT Ø 50MM. (2") | und | 94 | 11.12 | 1045.28
| CONECTOR PVC 20mm | und | 2347.2941 | 0.34 | 798.08
| CONECTOR PVC 25mm | und | 4.7619 | 0.42 | 2
| CONECTOR PVC 35mm | und | 30.1961 | 1.02 | 30.8
| CONECTOR RJ45 DE CAMPO CAT.6A | und | 2 | 41.3 | 82.6
| CONTROL DE ASISTENCIA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL + PIN + TARJETA DE PROXIMIDAD USB | und | 2 | 850 | 1700
| CORDEL | m | 326.06 | 0.15 | 48.91
| CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 272 | 5.9 | 1604.8
| CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 50MM. (2") | und | 45 | 52.14 | 2346.3
| CURVA PVC-P( ELECT. ) 20mm | und | 3934.8333 | 1.5 | 5902.25
| CURVA PVC-P( ELECT. ) 25mm | und | 4.5333 | 1.5 | 6.8
| CURVA PVC-P( ELECT. ) 35mm | und | 31.1111 | 4.5 | 140
| CURVA PVC-P( ELECT. ) 65mm | und | 11.1581 | 10.5 | 117.16
| CURVA PVC-P( ELECT. ) 80mm | und | 1.9779 | 12.65 | 25.02
| CURVA PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELÉCTRICAS | und | 294 | 2.19 | 643.86
| DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE, INTELIGENTE, INLCUYE BASE, CERTIFICACIÓN UL | und | 115 | 194.11 | 22322.65
| DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA DIRECCIONABLE, INCLUYE BASE, CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 12 | 272.86 | 3274.32
| DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | 1 | 2150 | 2150
| DOSIS QUIMICA THOR GEL DE 5KG | und | 26 | 59.24 | 1540.24
| ELECTROBOMBA VERTICAL DE MULTIPLES ETAPAS JOCKEY 5HP | und | 1 | 4250 | 4250
| ELECTROBOMBA VERTICAL EN LINEA, HDT 100 PSI, POT. APROX. 30HP | und | 1 | 38000 | 38000
| ELECTROBOMBAS DE 10 HP, HDT=47.92 m de VELOC. VARIABLE Y PRESION CONSTANTE (INCLUYE ACCESORIOS) | und | 3 | 6500 | 19500
| EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) | und | 1 | 21611.89 | 21611.89
| ESCRITORIO DE GERENCIA | und | 19 | 1850 | 35150
| ESCRITORIO DE OFICINA | und | 246 | 400 | 98400
| ESTABILIZADOR | und | 83 | 60 | 4980
| ESTACIÓN DE LLAMADA | und | 1 | 1416 | 1416
| ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCIÓN. CERTIFICACIÓN UL, FM. EN ESPAÑOL. | und | 24 | 329.14 | 7899.36
| ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA PUNTO DE RED | und | 672 | 0.45 | 302.4
| EXTINTOR DE POLVO SECO | und | 2 | 136.4 | 272.8
| FACEPLATE ICONEABLE DE DOS SALIDAS | und | 174 | 18.22 | 3170.28
| FIERRO LISO 1/2" | m | 9 | 2.42 | 21.78
| FORMADOR DE EMPAQUETADURA | und | 0.4471 | 21 | 9.39
| FOTOCOPIADORA EN GENERAL | und | 7 | 600 | 4200
| FRAGUA PARA CERAMICO (bolsa 1kg) | bol | 1221.1942 | 5 | 6105.97
| FRIGOBAR | und | 9 | 500 | 4500
| GABINETE CONTRA INCENDIOS, INC. MANGUERA, VALV, ACCESORIOS | und | 20 | 1600 | 32000
| GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE DE 12 POLOS | und | 24 | 550 | 13200
| GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE DE 36 POLOS | und | 1 | 374 | 374
| GABINETE PROFESIONAL PARA TELECOMUNICACIONES 24UR | und | 7 | 4854.2 | 33979.4
| GANCHO DE ACERO INOXIDABLE, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN | und | 77 | 120 | 9240
| GUANTES DE CUERO | par | 250 | 12.63 | 3157.5
| HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% | kg | 1 | 14.32 | 14.32
| HORMIGON | m³ | 0.2519 | 37.08 | 9.34
| IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO | gln | 2.7009 | 41.02 | 110.79
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA | und | 49 | 700 | 34300
| INODORO LOSA 1ra C/ASIENTO + TQUE. BAJO ADULTO, NAC. TIPO SIFON JET BLANCO | und | 85 | 550 | 46750
| INTERRUPTOR 1 GOLPE TIPO TICINO | und | 146 | 5.51 | 804.46
| INTERRUPTOR 2GOLPE TIPO TICINO | und | 62 | 8.31 | 515.22
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A-30mA | und | 288 | 180 | 51840
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x 15 A | und | 149 | 20 | 2980
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x 20 A | und | 1 | 25 | 25
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x 25 A | und | 138 | 26.27 | 3625.26
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x 32 A | und | 2 | 30 | 60
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x 40 A | und | 1 | 45 | 45
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x 100 A | und | 2 | 174.3 | 348.6
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x 160 A | und | 2 | 230 | 460
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x 25 A | und | 24 | 35 | 840
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x 32 A | und | 24 | 45.2 | 1084.8
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x 40 A | und | 3 | 65 | 195
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x 50 A | und | 2 | 80 | 160
| JABONERA METALICA DE SOBREPONER | und | 38 | 30 | 1140
| JACK CAT 6A | und | 625 | 34.22 | 21387.5
| JUEGO DE SILLAS SALA DE ESPERA | und | 35 | 850 | 29750
| JUNTA PRELUBRICADA DE GRADO "E" ESTILO "C" DE 1" | und | 10 | 3.5 | 35
| JUNTA PRELUBRICADA DE GRADO "E" ESTILO "C" DE 2 1/2" | und | 152 | 9 | 1368
| JUNTA PRELUBRICADA DE GRADO "E" ESTILO "C" DE 4" | und | 61 | 15 | 915
| LADRILLO KK TIPO IV 24x13x9cm | und | 218673.15 | 0.88 | 192432.37
| LADRILLO PARA TECHO 15x30x30cm | und | 4473.8459 | 1.64 | 7337.11
| LAPTOP BASICA | und | 48 | 3800 | 182400
| LAPTOP DE INGENIERIA | und | 12 | 5250 | 63000
| LAVATORIO LOSA BLANCA DE 1RA CALIDAD 430X290mm | und | 86 | 180 | 15480
| LECTOR DE HUELLAS DIGITALES Y RFID | und | 1 | 472 | 472
| LENTES DE PROTECCIÓN | und | 250 | 12.29 | 3072.5
| LICENCIAS DE ACCESO CLIENTE (CAL) PARA SERVIDOR 10 USUARIOS | und | 1 | 2356 | 2356
| LIJA PARA FIERRO | und | 125.4995 | 1.53 | 192.01
| LIJA PARA MADERA | und | 2473.3038 | 1.36 | 3363.69
| LINEA DE VIDA | und | 24.9969 | 160.17 | 4003.75
| LLAVE DE LAVATORIO DE 1/2" CON PERILLA | und | 86 | 39.58 | 3403.88
| LLAVE PARA URINARIO DE 1/2" ECO | und | 32 | 55.85 | 1787.2
| MADERA CEDRO | p² | 6174.6424 | 10.5 | 64833.75
| MADERA EUCALIPTO 3" X 2 m | und | 67.5049 | 5.93 | 400.3
| MADERA PARA REGLA | p² | 134.3481 | 4.7 | 631.44
| MADERA TORNILLO | p² | 85745.6534 | 4.7 | 403004.57
| MESA DE REUNIONES -20 PERS. | und | 4 | 3000 | 12000
| MEZCLADOR REPRODUCTOR AUDIO DIGITAL USB/SD Y ENLACE BLUETOOTH DISPOSITIVOS MÓVILES | und | 1 | 1950.5 | 1950.5
| MICRODATACENTER,UPS 3 KVA, T.O BY-PASS, SUPRESOR TRANSITORIOS, TRANS AISLA, ESTANTE FIJO | und | 2 | 38906 | 77812
| MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | 4 | 280 | 1120
| MICROONDAS | und | 9 | 400 | 3600
| MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | 1 | 3250 | 3250
| MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 1 | 275.52 | 275.52
| MODULO DE ATENCION AL PUBLICO | und | 14 | 5845 | 81830
| MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 16 | 288.79 | 4620.64
| MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | 7 | 195.87 | 1371.09
| MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MELAMINA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA CON CIERRE Y CRISTAL | und | 1 | 658 | 658
| NIPLE DE Fº Gº DE 1/2" x 1 1/4" | und | 2 | 1.13 | 2.26
| NIPLE FºGº 1" X 1 1/2" | und | 6 | 1.31 | 7.86
| NIPLE FºGº 2 1/2" x 3" | und | 40 | 5.5 | 220
| NIPLE FºGº 3/4" X 1 1/4" | und | 46 | 1.13 | 51.98
| OCRE | kg | 1.9399 | 12.5 | 24.25
| OPERADORA TELEFONICA | und | 4 | 540 | 2160
| ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | 20 | 443.75 | 8875
| PACK DE 2 BATERÍAS 12V,26AH. | und | 1 | 1350.59 | 1350.59
| PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE EN ESPAÑOL DE UN LAZO PARA 159 DETECTORES / 159 MÓDULOS | und | 1 | 5963.96 | 5963.96
| PANEL IP PARA CONTROL DE ACCESO | und | 1 | 2950 | 2950
| PANEL LED 12W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 15 | 30 | 450
| PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 292 | 50 | 14600
| PANEL LED 40W DE 120X30cm 6500°K 50000 hrs | und | 247 | 185 | 45695
| PANEL LED 40W DE 60X60cm 6500°K 50000 hrs | und | 265 | 120 | 31800
| PAPELERA LOSA BLANCA 15 X 15 cm | und | 77 | 14.32 | 1102.64
| PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | 2 | 220 | 440
| PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX. | und | 10 | 102.3 | 1023
| PARLANTES EN TECHO | und | 78 | 885 | 69030
| PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | 378 | 38 | 14364
| PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | 12 | 41.3 | 495.6
| PATCH CORD DE F.O. LC-LC 2MT MULTIMODO OM4 | und | 24 | 261.89 | 6285.36
| PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA 08 HILOS | und | 1 | 225.5 | 225.5
| PATCH PANEL DE FIBRA OPTICA 4 HILOS | und | 7 | 185.4 | 1297.8
| PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS | und | 8 | 442.5 | 3540
| PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | 12 | 567.41 | 6808.92
| PDU | und | 7 | 585.24 | 4096.68
| PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE PARA PISOS (BOLSA 25kg) | bol | 1486.0445 | 27.9 | 41460.64
| PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC | gln | 36.2925 | 71.25 | 2585.84
| PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC ( ELECT. ) | gln | 24.0741 | 141.8 | 3413.71
| PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) | gln | 9.0019 | 194.58 | 1751.58
| PERNO 1/4" X 7" CON TUERCA | und | 10 | 0.55 | 5.5
| PERNO DE CABEZA AVELLANADA RANURADA GR. 2 (INC. TUBERIA) | und | 920 | 0.5 | 460
| PIEDRA CHANCADA 1/2" | m³ | 1.054 | 47.2 | 49.75
| PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" | m³ | 2.2505 | 47.67 | 107.28
| PIEDRA CHANCADA DE 3/4" Y 1/2" | m³ | 3094.4003 | 110 | 340384.03
| PIEDRA LAJA | m² | 424.3575 | 75 | 31826.81
| PIEDRA MEDIANA (MAX. 4") | m³ | 0.2521 | 42.37 | 10.68
| PIGTAIL DE F.O. | und | 48 | 65.47 | 3142.56
| PINTURA ANTICORROSIVA | gln | 37.9029 | 45 | 1705.63
| PINTURA ESMALTE | gln | 40.331 | 45 | 1814.89
| PINTURA LATEX | gln | 476.7723 | 33.05 | 15757.32
| PLACA DE SOPORTE PARA ACCESORIOS | und | 304 | 27.35 | 8314.4
| PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | 19.8 | 36.64 | 725.47
| PLANCHA DE ACERO LAC 1/4" (6.3mm) | m² | 0.5776 | 332.6 | 192.12
| PLANCHA DE ACERO LAC 3/16"x4'x8' (4.8mm) | pza | 38.2256 | 171.56 | 6557.98
| PORCELANA BLANCA | kg | 4.4688 | 2.24 | 10.01
| PRENSA ESTOPA PARATUBO MATALICO FLEXIBLE C/FORRO LIVIANO 3/4'' | m | 338 | 5.6 | 1892.8
| PUERTA DE GARAJE AUTOMATICA SECCIONAL | und | 1 | 1500 | 1500
| PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm | m² | 620.4975 | 220 | 136509.45
| PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm | und | 92.29 | 1250 | 115362.5
| PUNTO DE ACCESO DE INTERIORES | und | 4 | 947.55 | 3790.2
| REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO SCH-40 DE 2 1/2" A 1" | und | 5 | 15 | 75
| REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO SCH-40 DE 4" A 2 1/2" | und | 11 | 25 | 275
| REDUCCION PVC-SAP-CLASE 10 R DE 1 1/2" A 3/4" | und | 20 | 0.53 | 10.6
| REDUCCION PVC-SAP-CLASE 10 R DE 2" A 1 1/2" | und | 3 | 3.65 | 10.95
| REDUCCION PVC-SAP-CLASE 10 R DE 2" A 1" | und | 3 | 3.12 | 9.36
| REGISTRO BRONCE DE 4" ROSCADO | und | 27 | 31.27 | 844.29
| RESPIRADOR CONTRA POLVO | und | 250 | 10.93 | 2732.5
| ROCIADOR TIPO PARANTE AUTOMATICO DE 1/2" INC ACCES | und | 10 | 45 | 450
| SECADORA AUTOMATICA DE MANOS WORLD DRYER | und | 26 | 690 | 17940
| SELLADOR BLANCO PARA MUROS | gln | 394.0318 | 13.39 | 5276.09
| SEMILLA DE GRAMA | kg | 0.0813 | 14 | 1.14
| SENSOR DE ANIEGO | und | 9 | 377.6 | 3398.4
| SERVIDOR PARA HIPERCONVERGENCIA | und | 2 | 22850 | 45700
| SILLA DE GERENCIA | und | 19 | 450 | 8550
| SILLA DE OFICINA | und | 246 | 120 | 29520
| SILLA PARA MESA DE REUNIONES | und | 80 | 100 | 8000
| SILLA PARA ORIENTACION AL PUBLICO | und | 14 | 500 | 7000
| SILLA PUBLICO | und | 14 | 500 | 7000
| SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE PARED, COLOR ROJO. EN ESPAÑOL. | und | 24 | 182.86 | 4388.64
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2022 STANDARD | und | 6 | 4322.03 | 25932.18
| SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | 1 | 6850 | 6850
| SOFTWARE DE MONITOREO DE LA RED | und | 1 | 5440 | 5440
| SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA (LICENCIA ANUAL) | und | 1 | 1156.99 | 1156.99
| SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | 2 | 4158 | 8316
| SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" | kg | 114.5614 | 15.5 | 1775.7
| SOLDADURA DE ESTAÑO (95%), PLATA (5%) | kg | 8.2815 | 230 | 1904.75
| SOMBRERO DE VENTILACION PVC-CP 2" | und | 4 | 3.81 | 15.24
| SOPORTE S-2 SUSP. C/2 VARILLAS 1m | und | 819 | 36.86 | 30188.34
| SUMIDERO DE BRONCE DE 2" | und | 41 | 5.93 | 243.13
| SUMIN. E INST. GRUPO ELECTROGENO 100KVA | und | 1 | 12500 | 12500
| SUMIN. E INST. UPS ONLINE TRIFASICA 50KVA | und | 1 | 160000 | 160000
| SWITCH TIPO BORDE 48 PUERTOS POE+ | und | 12 | 11980 | 143760
| SWITCH TIPO CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | 2 | 8980 | 17960
| TABIQUE SEPARADOR GALV. 45X3000MM BANDEJA | m | 116.9313 | 55.19 | 6453.44
| TABLERO CONTROLADOR DE ELECTROBOMBA JOCKEY | und | 1 | 1500 | 1500
| TABLERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROLADOR DE ELECTROBOMBA VERTICAL | und | 1 | 3800 | 3800
| TANQUE DE POLIETILENO 1100 LT | und | 1 | 745 | 745
| TAPA CIEGA CIRCULAR METALICA e=1.2mm. | und | 169 | 2.8 | 473.2
| TAPA CIEGA PARA FACEPLATE | und | 174 | 3.67 | 638.58
| TAPONES AUDITIVOS | par | 250 | 8.39 | 2097.5
| TARUGO + TIRAFON DE 3/8" X 2" | und | 1541.7465 | 1.42 | 2189.28
| TARUGO 1 1/2" x 2" | und | 421.5147 | 0.3 | 126.45
| TARUGO DE EXPANSION DE 3/8" | und | 616 | 1.37 | 843.92
| TEE DE ACERO SCH-40 Ø 1" | und | 5 | 8 | 40
| TEE DE ACERO SCH-40 Ø 2 1/2" | und | 6 | 15 | 90
| TEE DE ACERO SCH-40 Ø 4" | und | 7 | 28 | 196
| TEE PVC-SAP-CLASE 10 R - 2" | und | 27 | 13.47 | 363.69
| TEE PVC-SAP-CLASE 10 R - 3/4" | und | 329 | 2.05 | 674.45
| TEE PVC-SAP-CLASE 10 R Ø 1 1/2" | und | 11 | 4.25 | 46.75
| TEE REDUCCION ACERO SCH-40 2 1/2" A 1" | und | 5 | 18 | 90
| TEE REDUCCION ACERO SCH-40 4" A 2 1/2" | und | 7 | 35 | 245
| TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL | und | 9 | 295.41 | 2658.69
| TELÉFONO IP DE MESA USO GERENCIAL, INC. FUENTE DE PODER | und | 23 | 753.49 | 17330.27
| TERMOCONTRACTIL PARA FUSION X 50 UND | und | 1 | 727.46 | 727.46
| TIERRA CERNIDA | m³ | 19.5 | 32 | 624
| TIERRA NEGRA | m³ | 6.636 | 35 | 232.26
| TOCUYO | m² | 61.0412 | 8.5 | 518.85
| TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA DE TIERRA TICINO | und | 707 | 10.08 | 7126.56
| TORNILLO AUTORROSCANTE + TARUGOS PVC DE 3" | und | 8 | 2.95 | 23.6
| TORNILLO DE FIJACION 1.5" | und | 507.9564 | 0.22 | 111.75
| TRANSCEIVER 1 GB COBRE | und | 24 | 823 | 19752
| TRANSCEIVER 10 GB MULTIMODO | und | 48 | 1650 | 79200
| TRIPLAY LUPUNA 4 mm x 4' x 8' | und | 3 | 24 | 72
| TRIPLAY LUPUNA 6 mm x 4' x 8' | und | 172.72 | 34 | 5872.48
| TUBERIA DE ACERO SCH-40 SIN COSTURA 1" | m | 39 | 17.5 | 696.15
| TUBERIA DE ACERO SCH-40 SIN COSTURA 2 1/2" | m | 266.3 | 50 | 13980.75
| TUBERIA DE ACERO SCH-40 SIN COSTURA 4" | m | 40.6 | 78 | 3261.8
| TUBERIA FºGº 1 1/2" STA | m | 403.425 | 23.6 | 9520.83
| TUBERIA FºGº 1" STA | m | 109.464 | 18.8 | 2057.92
| TUBERIA FºGº 2" STA | m | 476.8668 | 32.17 | 15340.81
| TUBERIA FºGº 3/4" STA | m | 0.5 | 5.8 | 2.9
| TUBERIA PVC - CLASE 10 1 1/2"x5m ROSCADA | m | 121.4711 | 8.28 | 1005.78
| TUBERIA PVC - CLASE 10 1"x5m ROSCADA | m | 28.9499 | 4.9 | 141.85
| TUBERIA PVC - CLASE 10 2"x5m ROSCADA | m | 43.0025 | 11 | 473.03
| TUBERIA PVC - CLASE 10 3/4"x5m ROSCADA | m | 529.05 | 2.88 | 1523.66
| TUBERÍA PVC SAL 4"x3m | m | 131.9061 | 8.52 | 1123.84
| TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | pza | 65.2724 | 96.57 | 6303.36
| TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | pza | 356.32 | 48.5 | 17281.52
| TUBO METALICO FLEXIBLE C/FORRO LIVIANO 3/4'' | m | 126.5682 | 13.13 | 1661.84
| TUBO PVC - SAP - 2" | m | 292.8268 | 4.1 | 1200.59
| TUBO PVC-P (ELEC.) 20mm 3M | m | 19271.5 | 1.2 | 23684.4
| TUBO PVC-P (ELEC.) 25mm 3M | m | 42.087 | 2.3 | 96.8
| TUBO PVC-P (ELEC.) 35mm 3M | m | 294.2373 | 5.9 | 1736
| TUBO PVC-P (ELEC.) 65mm 3M | m | 106.05 | 10.8 | 1145.34
| TUBO PVC-P (ELEC.) 80mm 3M | m | 18.9067 | 12.11 | 228.96
| TUBO PVC-SAP - 2" (3M) | m | 208 | 4.1 | 852.8
| TUBO PVC-SAP - 4" (3M) | m | 81.5622 | 11.58 | 944.49
| TUBO PVC-SAP - 6" (5M) | m | 24.7227 | 27.23 | 673.2
| TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 145.95 | 28.2 | 4115.79
| TUERCA DE 1/2" | und | 36 | 1.1 | 39.6
| TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/8" | und | 2464 | 0.13 | 320.32
| TURBOSOUND ARRAY PORTÁTIL DE 2 VÍAS | und | 2 | 7250 | 14500
| UNIDAD DE CONTROL MAESTRO | und | 1 | 7670 | 7670
| UNION CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 356.32 | 4.5 | 1603.44
| UNION CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | und | 65.2475 | 11.8 | 769.92
| UNION PVC-SAP 25 mm Ø (1") P/INST. ELECTRICAS | und | 1094 | 2.01 | 2198.94
| UNION PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | und | 45.8144 | 6.25 | 286.34
| UNION SIMPLE PVC-P (ELEC.) 20mm | und | 2128.5 | 0.5 | 1064.25
| UNION SIMPLE PVC-P (ELEC.) 65mm | und | 33.532 | 2.5 | 83.83
| UNION SIMPLE PVC-P (ELEC.) 80mm | und | 6.0188 | 3.2 | 19.26
| UNION SIMPLE PVC-SAP-CLASE 10 1" ROSCADA | und | 5.618 | 0.85 | 4.78
| UNION SIMPLE PVC-SAP-CLASE 10 2" ROSCADA | und | 4.1596 | 2.71 | 11.27
| UNION SIMPLE PVC-SAP-CLASE 10 3/4" ROSCADA | und | 27.9111 | 0.45 | 12.56
| UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 1" | und | 6 | 7.54 | 45.24
| UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 2 1/2" | und | 40 | 35 | 1400
| UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 3/4". | und | 49 | 6.69 | 327.81
| UNIONES RECTAS PARA BANDEJA | pza | 303 | 4.68 | 1418.04
| UPS ON LINE 2KVA | und | 7 | 2702.38 | 18916.66
| UREA N46 | kg | 0.948 | 15 | 14.22
| URINARIO DE LOSA BLANCA TIPO CADET O SIMILAR | und | 32 | 360 | 11520
| VALVULA COMPUERTA 1" | und | 1 | 33.25 | 33.25
| VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 2 1/2" | und | 20 | 122 | 2440
| VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 2" | und | 1 | 273.9 | 273.9
| VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3/4" | und | 23 | 50 | 1150
| VALVULA FLOTADOR 1" | und | 2 | 113.9 | 227.8
| VARILLA DE COBRE 3/4"x2.40m C/PUNTA | und | 13 | 152.54 | 1983.02
| VARILLA ROSCADA DE 1/2" X 1.80 MTS | und | 205.5315 | 15.54 | 3193.96
| VENTANA SISTEMA DIRECTO CON VIDRIO CRISTAL TEMPLADO DE 10mm INC. INSTALACIÓN | m² | 85.5948 | 296.69 | 25395.11
| YEE PVC-CP 2" x 2" | und | 107.2857 | 2.03 | 217.79
| YEE PVC-CP 4" x 4" | und | 103 | 7.2 | 741.6
| YEE SIMPLE PVC-CP C/REDUCCION 4" A 2" | und | 42 | 13 | 546
| YESO (bolsa de 28kg) | und | 1295.4174 | 19 | 24612.93
| TOTAL |  |  |  | 7907632.76
635753.65
2.6.23.25 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS |  |  |  | S/. | 139981.06
01 | HERRAMIENTAS
| DESCRIPCION | UNI | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO | 2.9309 | 4776008.19 | 139981.06
| TOTAL |  |  |  | 139981.06
2.6.23.26 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS |  |  |  | S/. | 495772.59
01 | EQUIPOS DE CONSTRUCCION
| DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| ANDAMIO METALICO | hm | 3156.0821 | 0.53 | 1672.72
| ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m) | hm | 2201.2525 | 1.98 | 4358.48
| APAREJO PARA IZAJE | hm | 189.6948 | 0.5 | 94.85
| CAMION GRUA 12m | hm | 189.5998 | 201.25 | 38156.95
| CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 | hm | 798.8471 | 191.8 | 153218.87
| CARGADOR SOBRE LLANTAS 110-125 HP | hm | 265.8717 | 158.38 | 42108.76
| EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO (OXI-ACET) | hm | 4130.3736 | 20.26 | 83681.37
| ESTACION TOTAL | hm | 21.3977 | 16 | 342.36
| GRUPO ELECTRÓGENO 2400W | hm | 189.599 | 93.5 | 17727.51
| MANLIFT 20m | hm | 189.5994 | 250.2 | 47437.78
| MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) | hm | 2.2203 | 11.8 | 26.2
| MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP | hm | 3451.8669 | 13.31 | 45944.35
| MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9p3 8 HP | hm | 9.4196 | 4.73 | 44.55
| PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP | hm | 17.6585 | 25.26 | 446.05
| TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP | hm | 153.4369 | 270.63 | 41524.62
| VIBRADOR A GASOLINA | hm | 2.2246 | 9.44 | 21
| VIBRADOR A GASOLINA 1 3/4", 4HP | hm | 2881.2038 | 6.29 | 18122.77
| WINCHE - 02 BALDES, 3.6 HP | hm | 53.5147 | 15.76 | 843.39
| TOTAL |  |  |  | 495772.59
02 | SUBCONTRATAS |  |  |  | S/. | 231247.08
| DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| AGUA PARA LA CONSTRUCCION | gbl | 1 | 1500 | 1500
| CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD AL PERSONAL | gbl | 1 | 4250 | 4250
| ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | gbl | 1 | 4750 | 4750
| ENERGIA ELÉCTRICA 25-50 KW | gbl | 1 | 1500 | 1500
| HERRAMIENTAS MANUALES - T | gbl | 1 | 1750 | 1750
| MADERA TORNILLO - A | gbl | 1 | 1750 | 1750
| MADERA TORNILLO - SS.HH. | gbl | 1 | 1500 | 1500
| MANO DE OBRA - A | gbl | 1 | 750 | 750.01
| MANO DE OBRA - CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD | gbl | 1 | 700 | 700
| MANO DE OBRA - PROTECCIÓN COLECTIVA | gbl | 12 | 1750 | 21000
| MANO DE OBRA - SEÑALIZACIÓN | gbl | 1 | 350 | 350
| MANO DE OBRA - SS.HH. | gbl | 1 | 500 | 500
| MANO DE OBRA - T | gbl | 1 | 500 | 500
| MATERIALES - PROTECCIÓN COLECTIVA | gbl | 12 | 2750 | 33000
| MATERIALES - SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD | gbl | 1 | 2750 | 2750
| SC DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE | gbl | 1 | 50000 | 50000
| SC SERV. INSTALA, CONFIGURA, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TELEFONIA IP | gbl | 1 | 3950.21 | 3950.21
| SC SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | 378 | 38.59 | 14587.02
| SERV INSTALACIÓN, CONFIG., PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | m³ | 1 | 1500 | 1500
| SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DECOMPONENTES DACI | gbl | 209 | 84.75 | 17712.75
| SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DECOMPONENTES PAVA | gbl | 110 | 127.12 | 13983.2
| SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A | gbl | 378 | 38.59 | 14587.02
| SERVICIO DE FUSION DE HILOS DE CABLE DE FIBRA OPTICA EN BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA Y PIGTAILS | gbl | 48 | 91.92 | 4412.16
| SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | gbl | 1 | 1000 | 1000
| SERVICIO DE MIGRACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | gbl | 13 | 1271.18 | 16525.34
| SERVICIO INSTALACIÓN, CONFIG., PUESTA EN MARCHA SIST. CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | gbl | 19 | 865.23 | 16439.37
| TOTAL |  |  |  | 231247.08
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | S/. | 13550641.67

## Supervision
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION
| FTE.FTO | : RECURSOS ORDINARIOS
| UNIDAD GEST. | : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
| EXPEDIENTE TECNICO | “MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| CÓDIGO | ESPECIFICA DE GASTOS |  |  |  | G. SUPERVISION
| 26.23.24 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  |  | 0
| 26.23.25 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |  |  |  | 15200
| 26.23.26 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  | 375500
| TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 390700
| CODIGO | ESPECIFICA DE GASTOS
| 65.11.10 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
| 65.11.11 | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
| 65.11.13 | GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
| 65.11.18 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
| 65.11.22 | VESTUARIO
| 65.11.23 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
| 65.11.27 | SERVICIO NO PERSONALES
| 65.11.29 | MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 65.11.30 | BIENES DE CONSUMO
| 65.11.39 | OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS
| 65.11.49 | MATERIALES DE ESCRITORIO
| 65.11.51 | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS DE SUPERVISION
26.23.24 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  |  | S/. | 0
01 | JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
| CARGO | N° DE PERSONAS | MESES | COSTO | SUB TOTAL
| TOTAL |  |  |  | 0
(0.5 meses para compatibilidad y pre liquidacion)
26.23.25 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |  |  |  | S/. | 15200
01 | VESTUARIO
| DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| chalecos de seguridad | UND | 10 | 50 | 500
| ZAPATOS / BOTAS DE CUERO PUNTA ACERO | PAR | 3 | 400 | 1200
| CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO | UND | 10 | 50 | 500
| TOTAL |  |  |  | 2200
02 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
| DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| ACEITE DE MOTOR | GLN | 0 | 0 | 0
| GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OFICINA.) | GLN | 0 | 0 | 0 | 4511.12
| TOTAL |  |  |  | 0
03 | MATERIALES DE LIMPIEZA
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| FRANELA DE COLOR ROJO | ML | 5 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
06 | REPUESTOS
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| REPUESTOS PARA CAMIONETA | GLB | 1 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
02 | EQUIPOS Y IMPRESIONES DE PLANOS
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| Equipos Tecnológicos (Cómputo) | UND | 2 | 3000 | 6000
| Equipo de Oficina (Mobiliario) | UND | 2 | 1500 | 3000
| Copias de Planos y Documentos | UND | 400 | 5 | 2000
| TOTAL |  |  |  | 11000
03 | REPUESTOS
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
|  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
|  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
03 | MATERIALES DE ESCRITORIO
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| ANILLOS DE 5/8" | UND | 13 | 10 | 130
| ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 | UND | 12 | 5 | 60
| BORRADOR PARA LAPIZ | UND | 10 | 1.5 | 15
| CD GRABABLE DE 700MB | UND | 12 | 1 | 12
| CINTA MASKING X 1/2" | UND | 10 | 2.5 | 25
| CLIP DE METAL 33MM X 100 UNID | UND | 10 | 1.5 | 15
| CORRECTOR LIQUIDO | UND | 10 | 2.5 | 25
| LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK | UND | 10 | 8 | 80
| CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS | UND | 15 | 12 | 180
| FASTENERX50 UND | CJA | 15 | 7 | 105
| SOBRE MANILA | UND | 15 | 0.5 | 7.5
| LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL | DOC | 10 | 15 | 150
| PAPEL BOND 80 GR A-4 | MLL | 12 | 60 | 720
| PEGAMENTO EN BARRA | UND | 15 | 5.5 | 82.5
| PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES | UND | 10 | 2.8 | 28
| PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA | UND | 10 | 3.5 | 35
| PORTAMINAS | UND | 10 | 15 | 150
| POST IT CUADRADO COLORES X 100 HOJAS | UND | 10 | 12 | 120
| REPUESTOS PARA PORTAMINAS | UND | 15 | 1.5 | 22.5
| RESALTADOR | UND | 15 | 2.5 | 37.5
| TOTAL |  |  |  | 2000
26.23.26 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  | S/. | 375500
01 | OTROS SERVICIOS
| DESCRIPCIÓN | INCIDENCIA | MESES | P.U. | SUB TOTAL
| supervisor | 1 | 15 | 7500 | 112500
| especialista estructuras | 1 | 14 | 6500 | 91000
| especialista arquitectura | 1 | 14 | 6500 | 91000
| especialista instalaciones electricas | 0.75 | 6 | 6000 | 27000
| especialista instalaciones sanitarias | 0.75 | 6 | 6000 | 27000
| especialista en telecomunicaciones, informatica | 0.75 | 6 | 6000 | 27000
| TOTAL |  |  |  | 375500
12849.55
65.11.51 | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS |  |  |  | S/. | 6445.5
1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| MEMORIAS USB 4 GB | UND. | 1 | 165 | 165
| COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP | UND. | 1 | 5600 | 5600
| CAMARA DIGITAL | UND. | 1 | 680.5 | 680.5
| TOTAL |  |  |  | 6445.5
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION |  |  |  |  | S/. | 390700

## Liquidacion
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - LIQUIDACION
| FTE.FTO | : RECURSOS ORDINARIOS
| UNIDAD GEST. | : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
| EXPEDIENTE TECNICO | “MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| CÓDIGO | ESPECIFICA DE GASTOS |  |  |  | G. LIQUIDACION
| 26.23.24 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  |  | 64300
| 26.23.25 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |  |  |  | 7000
| 26.23.26 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  | 0
| TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 71300
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS DE LIQUIDACION
26.23.24 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  |  | S/. | 64300
01 | JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
| CARGO | N° DE PERSONAS | MESES | COSTO | SUB TOTAL
| liquidador tecnico | 1 | 3 | 6000 | 18000
| liquidador finaciero | 1 | 3 | 5000 | 15000
| asitente tecnico | 1 | 3 | 3500 | 10500
| asistente financiero | 1 | 3 | 3000 | 9000
| asistente administrativo | 1 | 3 | 3000 | 9000
| topografo cadista | 1 | 1 | 2800 | 2800
| TOTAL |  |  |  | 64300
26.23.25 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |  |  |  | S/. | 7000
01 | MATERIALES IMPRESIÓN Y ALQUILERES
| DESCRIPCIÓN | UND. | 1 | P.U. | SUB TOTAL
| alquiler de equipo topograficos |  | 4 | 250 | 1000
| Copias de Planos y Documentos |  | 30 | 100 | 3000
| TOTAL |  |  |  | 4000
02 | MATERIALES DE ESCRITORIO
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| ANILLOS DE 5/8" | UND | 10 | 10 | 100
| ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 | UND | 13 | 5 | 65
| BORRADOR PARA LAPIZ | UND | 12 | 1.5 | 18
| CD GRABABLE DE 700MB | UND | 12 | 1 | 12
| CINTA MASKING X 1/2" | UND | 12 | 2.5 | 30
| CLIP DE METAL 33MM X 100 UNID | UND | 12 | 1.5 | 18
| CORRECTOR LIQUIDO | UND | 15 | 2.5 | 37.5
| LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK | UND | 15 | 8 | 120
| CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS | UND | 15 | 12 | 180
| FASTENERX50 UND | CJA | 15 | 7 | 105
| SOBRE MANILA | UND | 15 | 0.5 | 7.5
| LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL | DOC | 15 | 15 | 225
| PAPEL BOND 80 GR A-4 | MLL | 24 | 60 | 1440
| PEGAMENTO EN BARRA | UND | 15 | 6 | 90
| PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES | UND | 9 | 3 | 27
| PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA | UND | 15 | 4 | 60
| PORTAMINAS | UND | 14 | 15 | 210
| POST IT CUADRADO COLORES X 100 HOJAS | UND | 15 | 12 | 180
| REPUESTOS PARA PORTAMINAS | UND | 15 | 2 | 30
| RESALTADOR | UND | 15 | 3 | 45
| TOTAL |  |  |  | 3000
955.73
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION |  |  |  |  | S/. | 71300

## Expediente
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO
| FTE.FTO | : RECURSOS ORDINARIOS
| UNIDAD GEST. | : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
| EXPEDIENTE TECNICO | “MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| CÓDIGO | ESPECIFICA DE GASTOS |  |  |  | G. EXP. TECNICO
| 26.23.24 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  |  | 180000
| 26.23.25 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |  |  |  | 15496
| 26.23.26 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  | 15000
| TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 210496
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
26.23.24 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  |  | S/. | 180000
01 | JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
| CARGO | N° DE PERSONAS | MESES | COSTO | SUB TOTAL
| PROYECTISTA | 2 | 4 | 7500 | 60000
| TOPOGRAFO | 1 | 4 | 4500 | 18000
| CADISTA | 2 | 4 | 4500 | 36000
| TOTAL |  |  |  | 114000
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXP. TECNICO
| CARGO | N° DE PERSONAS | MESES | COSTO | SUB TOTAL
| SUPERVISOR | 1 | 4 | 7500 | 30000
| TOPOGRAFO SUPERVISOR | 1 | 4 | 4500 | 18000
| CADISTA SUPERVISOR | 1 | 4 | 4500 | 18000
| TOTAL |  |  |  | 66000
26.23.25 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |  |  |  | S/. | 15496
01 | MATERIALES IMPRESIÓN
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| TONER PARA IMPRESIÓN | UND | 10 | 80 | 800
| IMPREVISTOS VARIOS | GLB. | 1 | 2000 | 2000
| TOTAL |  |  |  | 2800
02 | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO | UND. | 5000 | 0.1 | 500
| TOTAL |  |  |  | 500
03 | MATERIALES DE ESCRITORIO
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| ANILLOS DE 5/8" | UND | 20 | 10 | 200
| ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 | UND | 20 | 5 | 100
| BORRADOR PARA LAPIZ | UND | 20 | 2 | 40
| CD GRABABLE DE 700MB | UND | 20 | 1 | 20
| CINTA MASKING X 1/2" | UND | 20 | 3 | 60
| CLIP DE METAL 33MM X 100 UNID | UND | 20 | 2 | 40
| CORRECTOR LIQUIDO | UND | 20 | 3 | 60
| LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK | UND | 20 | 10 | 200
| CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS | UND | 20 | 15 | 300
| FASTENERX50 UND | CJA | 20 | 7 | 140
| SOBRE MANILA | UND | 20 | 1 | 20
| LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL | DOC | 20 | 15 | 300
| PAPEL BOND 80 GR A-4 | MLL | 20 | 60 | 1200
| PEGAMENTO EN BARRA | UND | 20 | 6 | 120
| PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES | UND | 20 | 3 | 60
| PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA | UND | 20 | 4 | 80
| PORTAMINAS | UND | 20 | 15 | 300
| POST IT CUADRADO COLORES X 100 HOJAS | UND | 20 | 12 | 240
| REPUESTOS PARA PORTAMINAS | UND | 20 | 2 | 40
| RESALTADOR | UND | 20 | 3 | 60
| OTROS | GLB | 1 | 8616 | 8616
| TOTAL |  |  |  | 12196
26.23.26 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  | S/. | 15000
01 | OTROS SERVICIOS
| DESCRIPCIÓN | UND. | 1 | P.U. | SUB TOTAL
| IMPRESIÓN DE PLANOS | GBL | 1 | 5000 | 5000
| FOTOCOPIAS | GBL | 1 | 5000 | 5000
| IMPRESIÓNES | GBL | 1 | 5000 | 5000
| TOTAL |  |  |  | 15000
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  |  | S/. | 210496

## Gastos de Gestion
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE GESTION
| FTE.FTO | : RECURSOS ORDINARIOS
| UNIDAD GEST. | : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
| EXPEDIENTE TECNICO | “MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| CÓDIGO | ESPECIFICA DE GASTOS |  |  |  | G. GENERALES
| 26.23.24 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  |  | 256000
| 26.23.25 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |  |  |  | 26000
| 26.23.26 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  | 150000
| TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 432000
| CÓDIGO | ESPECIFICA DE GASTOS
| 26.23.54 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
| 26.23.57 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
| 26.23.55 | VESTUARIO
| 26.23.55 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
| 26.23.56 | SERVICIO NO PERSONALES
| 26.23.55 | MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 26.23.55 | BIENES DE CONSUMO
| 26.23.56 | OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS
| 26.23.55 | MATERIALES DE ESCRITORIO
| 26.23.57 | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
TOTAL GASTOS GENERALES
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS DE GESTION
26.23.24 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  |  | S/. | 256000
01 | JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
| CARGO | N° DE PERSONAS | MESES | COSTO | SUB TOTAL
| Ingeniero de planta oficina de infraestructura | 1 | 15 | 5500 | 82500
| Ingeniero de planta oficina de supervision | 1 | 15 | 5500 | 82500
| Asistente administrativo de planta (oficina de infraestructura) | 1 | 14 | 3000 | 42000
| Asistente Tecnico de planta (oficina de infraestructura) | 1 | 14 | 3500 | 49000
| TOTAL |  |  |  | 256000
26.23.25 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |  |  |  | S/. | 26000
01 | VESTUARIO
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| CASCOS DE PROTECCION 3M COLOR BLANCO | UND | 5 | 100 | 500
| CHALECOS CON LOGO | UND | 5 | 100 | 500
| TOTAL |  |  |  | 1000
02 | EQUIPOS Y MOBILIARIO
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| Equipos Tecnológicos (Cómputo) | UND | 6 | 3000 | 18000
| Equipo de Oficina (Mobiliario) | UND | 3 | 1000 | 3000
| TOTAL |  |  |  | 21000
03 | MATERIALES DE ESCRITORIO
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 | UND | 12 | 15 | 180
| MICAS TAMAÑO A4 | UND | 10 | 1 | 10
| BORRADOR DE LAPIZ | UND | 10 | 1.5 | 15
| FOLDER MANILA | UND | 10 | 1 | 10
| CD | UND | 10 | 1.5 | 15
| CORRECTOR | UND | 10 | 8 | 80
| CUADERNO 50 HOJAS | UND | 10 | 4 | 40
| CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS | UND | 10 | 25 | 250
| CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS | UND | 10 | 8 | 80
| CUTER GRANDE | UND | 10 | 6 | 60
| ENGRAMPADOR | UND | 10 | 28 | 280
| FASTENERX50 UND | CJA | 10 | 7 | 70
| SOBRE MANILA | UND | 10 | 0.5 | 5
| LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL | UND | 10 | 0.5 | 5
| PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 | MLL | 10 | 30 | 300
| PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS | BLOCK | 10 | 15 | 150
| PERFORADOR S/C | UND | 10 | 15 | 150
| PLUMONES DELGADOS FC 45 | UND | 10 | 0.5 | 5
| PLUMONES GRUESOS DIFERENTES COLORES | UND | 10 | 3 | 30
| PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES | UND | 10 | 3 | 30
| PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES | UND | 8 | 5 | 40
| PORTAMINAS | UND | 10 | 15 | 150
| REPUESTOS PARA PORTAMINAS | UND | 10 | 1.5 | 15
| RESALTADOR | UND | 10 | 3 | 30
| Copias de Planos y Documentos | GLB | 1 | 2000 | 2000
| TOTAL |  |  |  | 4000
26.23.26 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  | S/. | 150000
01 | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| Alquiler de Oficinas | MES | 15 | 8000 | 120000
| Pagos de Servicios Basico | MES | 15 | 2000 | 30000
| TOTAL |  |  |  | 150000
TOTAL GASTOS DE GESTION |  |  |  |  | S/. | 432000

## Covid - 19
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS COVID - 19
| FTE.FTO | : RECURSOS ORDINARIOS
| UNIDAD GEST. | : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
| EXPEDIENTE TECNICO | “MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.
| CÓDIGO | ESPECIFICA DE GASTOS |  |  |  | G. GENERALES
| 26.23.24 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  |  | 22700
| 26.23.25 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |  |  |  | 3266.5
| 26.23.26 | COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  | 633.75
| TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 26600.26
| CÓDIGO | ESPECIFICA DE GASTOS
| 26.23.54 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
| 26.23.57 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
| 26.23.55 | VESTUARIO
| 26.23.55 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
| 26.23.56 | SERVICIO NO PERSONALES
| 26.23.55 | MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 26.23.55 | BIENES DE CONSUMO
| 26.23.56 | OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS
| 26.23.55 | MATERIALES DE ESCRITORIO
| 26.23.57 | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
TOTAL GASTOS GENERALES
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS COVID - 19
26.23.24 | COSTO COVID - 19 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL |  |  |  | S/. | 22700
01 | JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
| CARGO | N° DE PERSONAS | MESES | COSTO | SUB TOTAL
| TECNICO EN ENFERMERIA | 1 | 14 | 1300 | 18200
| PERSONAL DE LIMPIEZA | 1 | 3 | 1000 | 3000
| PERSONAL FUMIGADOR | 0.5 | 3 | 1000 | 1500
| TOTAL |  |  |  | 22700
26.23.25 | ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  |  | S/. | 3266.5
01 | VESTUARIO
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| TRAJE TYVEK STEELPRO - PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO | UND | 5 | 35 | 175
| TRAJE TYVEK STEELPRO - PERSONAL DE SALUD | UND | 2 | 35 | 70
| MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE 3 PLIEGUES X 50 PARES | CAJ | 40 | 7 | 280
| MASCARILLA KN 95 PERSONAL DE SALUD | UND | 60 | 4 | 240
| GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS DESCARTABLES X 50 PARES | UND | 35 | 1 | 35
| TOTAL |  |  |  | 800
02 | ARTICULOS DE LIMPIEZA
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| JABON EN GEL - FRASCO DE 1 LTS | UND | 18 | 10 | 180
| LEJIA AL 5% | GL | 3 | 15.5
| PAPEL TOALLA DOBLE HOJA X 200 HOJAS | UND | 75 | 3.5 | 262.5
| LEJIA O DESINFECTANTE SIMILAR POR GALON | UND | 5 | 35 | 175
| BOLSA DE POLIETILENO | CIENTO | 3 | 18 | 54
| ALCOHOL EN GEL 70% | L | 18 | 25 | 450
| ALCOHOL ETILICO 70% | L | 10 | 25 | 250
| TOTAL |  |  |  | 1121.5
03 | EQUIPOS, ACCESORIOS Y OTROS
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| TERMOMETRO DIFITAL INFRARROJO | UND | 1 | 180 | 180
| MOCHILA DE ASPERSION | UND | 1 | 150 | 150
| IMPLEMENTACION DE ZONA PARA EL LAVADO DE MANOS | UND | 2 | 400 | 800
| CARTELES INFORMATIVOS (AREA RESTRINGIDA, PROHIBIDO EL PASO, ZONA DE TRABAJOS, USO DE MASCARILLA, ETC.) | UND | 10 | 10 | 100
| BALDE CON CAÑO DE 20 L | UND | 2 | 15 | 30
| LAVADOR PLASTICO | UND | 2 | 25 | 50
| TACHOS PARA BASURA | UND | 1 | 35 | 35
| TOTAL |  |  |  | 1345
26.23.26 | COSTO COVID 19 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  | S/. | 633.75
01 | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P.U. | SUB TOTAL
| MOVILIDAD PARA EMERGENCIAS | MES | 2.5 | 253.5 | 633.75
| TOTAL |  |  |  | 633.75
TOTAL GASTOS COVID - 19 |  |  |  |  | S/. | 26600.25