## RESUMEN DE METRADO
PARTIDA | UND | CANT
INSTALACIONES ELECTRICAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m3 | 15
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA BASE 0.05 cm | m3 | 1.5
RELLENO Y COMPACTADO CON LECHO DE ARENA PARA SUB BASE 0.10cm | m3 | 3
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 10.5
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 3
CONCRETO SIMPLE
BUZON ELECTRICO ( SEGÚN DISEÑO) | und | 5
EMPALME SUBTERRANEO EN BUZON ELECTRICO EN CABLE THW DE CALIBRE AWG DE 4mm | und | 5
INSTALACION DE POZO A TIERRA
POZO A TIERRA | jgo | 13
CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA CON TAPA DE C°( SEGÚN DISEÑO) | und | 13
ALIMENTADORES
TABLEROS : GENERAL Y DISTRIBUCION
TABLERO GENERAL TG | EQP. | 1
TABLERO DISTRIBUSION TD ASC | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 1 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 2 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 101 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 102 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 201 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 202 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 301 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 302 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 401 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 402 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 501 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 502 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 601 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 602 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 701 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD 702 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD EST 00 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD EST 10 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD EST 20 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD EST 30 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD EST 40 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD EST 50 | EQP. | 1
TABLERO GENERAL TD EST 60 | EQP. | 1
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100 A, 220V | EQP. | 1
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x160 A, 220V | EQP. | 2
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50 A, 220V | EQP. | 2
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40 A, 220V | EQP. | 3
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x302A, 220V | EQP. | 20
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X25 A, 220V | EQP. | 24
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A, 220V | EQP. | 138
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x16 A, 220V | EQP. | 149
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x25 A, 220V | EQP. | 287
DUCTOS Y TUBERIAS
TUBERIA PVC SAP-P Ø 80mm | m | 18
TUBERIA PVC SAP-P Ø 65mm | m | 101
TUBERIA PVC SAP-P Ø 35mm | m | 280
TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 40
CURVAS PVC SAP-P Ø 80mm | und | 6
CONECTOR PVC SAP-P Ø 80mm | und | 6
CURVAS PVC SAP-P Ø 65mm | und | 18
CONECTOR PVC SAP-P Ø 65mm | und | 72
CURVAS PVC SAP-P Ø 35mm | und | 32
CONECTOR PVC SAP-P Ø 35mm | und | 192
CURVAS PVC SAP-P Ø 25mm | und | 43
CONECTOR PVC SAP-P Ø 25mm | und | 96
CONDUCTORES Y CABLES
TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x120mm² | m | 42
TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x70mm²+50mm² | m | 17
TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x25mm²+16mm² | m | 65
TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x16mm²+10mm² | m | 459
TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 35
ALUMBRADO y TOMACORRIENTES
DUCTOS Y TUBERIAS
TUBERIA PVC SAP-P Ø 19mm | m | 9310
CURVAS PVC SAP-P Ø 19mm | und | 3408
CONECTOR PVC SAP-P Ø 19mm | und | 3408
CONDUCTORES Y CABLES
TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm² | m | 7944
TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 4014
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 819
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 146
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 62
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINE A TIERRA 16A (sis initerrumpido) | pto | 172
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINE A TIERRA 16A (en piso) (sis initerrumpido) | pto | 39
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINE A TIERRA 16A | pto | 389
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINE A TIERRA 16A (1.2m 2.4m) | pto | 5
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINE A TIERRA 16A (en piso) | pto | 21
SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | 81
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 120X30cm 6500°K 50000 hrs | und | 247
LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 60X60cm 6500°K 50000 hrs | und | 265
LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 292
LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 12W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 15
ARTEFACTO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, CON DOS LAMPARAS ALOGENAS DE 55W | und | 81
SISTEMA DE MEDIA TENSION Y RESPALDO
SISTEMA DE UTILIZACIÓN EXCLUSIVA EN MT 13.2 /0.38-0,23KV 200 KVA | GLB | 1
SISTEMA DE REPLADO ININTERRUMPIDO DE 50 KVA TIPO REDUNDANTE | GLB | 1
SISTEMA DE REPLADO GRUPO ELECTROGENO DE 100KVA | GLB | 1

## SUSTENTO DE METRADO
|  | SOTANO | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 | NIVEL 6 | NIVEL 7 | Subtotal
INSTALACIONES ELECTRICAS | UND | METRADO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m3 | 15 | [7 empty] | 15
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA BASE 0.05 cm | m3 | 1.5 | [7 empty] | 1.5
RELLENO Y COMPACTADO CON LECHO DE ARENA PARA SUB BASE 0.10cm | m3 | 3 | [7 empty] | 3
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 10.5 | [7 empty] | 10.5
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 3 | [7 empty] | 3
CONCRETO SIMPLE | [9 empty] | 0
BUZON ELECTRICO ( SEGÚN DISEÑO) | und | 5 | [7 empty] | 5
EMPALME SUBTERRANEO EN BUZON ELECTRICO EN CABLE THW DE CALIBRE AWG DE 4mm | und | 5 | [7 empty] | 5
INSTALACION DE POZO A TIERRA | [9 empty] | 0
POZO A TIERRA | jgo | 13 | [7 empty] | 13
CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA CON TAPA DE C°( SEGÚN DISEÑO) | und | 13 | [7 empty] | 13
ALIMENTADORES | [9 empty] | 0
TABLEROS : GENERAL Y DISTRIBUCION | [9 empty] | 0
TABLERO GENERAL TG | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO DISTRIBUSION TD ASC | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 1 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 2 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 101 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 102 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 201 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 202 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 301 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 302 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 401 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 402 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 501 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 502 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 601 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 602 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 701 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD 702 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD EST 00 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD EST 10 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD EST 20 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD EST 30 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD EST 40 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD EST 50 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
TABLERO GENERAL TD EST 60 | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS | [9 empty] | 0
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100 A, 220V | EQP. | 1 | [7 empty] | 1
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x160 A, 220V | EQP. | 2 | [7 empty] | 2
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50 A, 220V | EQP. | 2 | [7 empty] | 2
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40 A, 220V | EQP. | 3 | [7 empty] | 3
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x302A, 220V | EQP. | 20 | [7 empty] | 20
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X25 A, 220V | EQP. | 24 | [7 empty] | 24
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A, 220V | EQP. | 138 | [7 empty] | 138
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x16 A, 220V | EQP. | 149 | [7 empty] | 149
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x25 A, 220V | EQP. | 287 | [7 empty] | 287
DUCTOS Y TUBERIAS | [9 empty] | 0
TUBERIA PVC SAP-P Ø 80mm | m | 18 | [7 empty] | 18
TUBERIA PVC SAP-P Ø 65mm | m | 101 | [7 empty] | 101
TUBERIA PVC SAP-P Ø 35mm | m | 280 | [7 empty] | 280
TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 40 | [7 empty] | 40
CURVAS PVC SAP-P Ø 80mm | und | 6 | [7 empty] | 6
CONECTOR PVC SAP-P Ø 80mm | und | 6 | [7 empty] | 6
CURVAS PVC SAP-P Ø 65mm | und | 18 | [7 empty] | 18
CONECTOR PVC SAP-P Ø 65mm | und | 72 | [7 empty] | 72
CURVAS PVC SAP-P Ø 35mm | und | 32 | [7 empty] | 32
CONECTOR PVC SAP-P Ø 35mm | und | 192 | [7 empty] | 192
CURVAS PVC SAP-P Ø 25mm | und | 43 | [7 empty] | 43
CONECTOR PVC SAP-P Ø 25mm | und | 96 | [7 empty] | 96
CONDUCTORES Y CABLES | [9 empty] | 0
TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x120mm² | m | 42 | [7 empty] | 42
TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x70mm²+50mm² | m | 17 | [7 empty] | 17
TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x25mm²+16mm² | m | 65 | [7 empty] | 65
TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4x16mm²+10mm² | m | 459 | [7 empty] | 459
TENDIDO DE CABLE CU DESNUDO 1X50mm² | m | 35 | [7 empty] | 35
ALUMBRADO y TOMACORRIENTES
DUCTOS Y TUBERIAS
TUBERIA PVC SAP-P Ø 19mm | m | 1082 | 1386 | 1246 | 1288 | 1372 | 1358 | 1038 | 540 | 9310
CURVAS PVC SAP-P Ø 19mm | und | 344 | 484 | 438 | 474 | 532 | 538 | 408 | 190 | 3408
CONECTOR PVC SAP-P Ø 19mm | und | 344 | 484 | 438 | 474 | 532 | 538 | 408 | 190 | 3408
CONDUCTORES Y CABLES | [9 empty] | 0
TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x2.5mm² | m | 993 | 1032 | 1014 | 1098 | 1098 | 1107 | 1137 | 465 | 7944
TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2x4mm² + 4mm²(T) | m | 420 | 698 | 570 | 556 | 640 | 620 | 280 | 230 | 4014
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ | [9 empty] | 0
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 95 | 109 | 105 | 116 | 123 | 123 | 133 | 15 | 819
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 17 | 7 | 146
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 62
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINE A TIERRA 16A (sis initerrumpido) | pto | 14 | 39 | 18 | 18 | 34 | 44 | 5 |  | 172
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINE A TIERRA 16A (en piso) (sis initerrumpido) | pto |  |  | 22 | 8 | 6 | 3 |  |  | 39
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINE A TIERRA 16A | pto | 42 | 56 | 50 | 52 | 71 | 66 | 33 | 19 | 389
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINE A TIERRA 16A (1.2m 2.4m) | pto |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINE A TIERRA 16A (en piso) | pto | 0 | 10 |  | 5 |  |  | 6 |  | 21
SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 3 | 81
ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [9 empty] | 0
LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 120X30cm 6500°K 50000 hrs | und |  | 23 | 31 | 45 | 41 | 41 | 66 |  | 247
LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 40W DE 60X60cm 6500°K 50000 hrs | und | 54 | 47 | 35 | 27 | 34 | 34 | 19 | 15 | 265
LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 24W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 38 | 37 | 37 | 42 | 46 | 46 | 46 |  | 292
LUMINARIA PARA SOBREPONER TIPO PANEL LED 12W CIRCULAR 6500°K 50000 hrs | und | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 15
ARTEFACTO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, CON DOS LAMPARAS ALOGENAS DE 55W | und | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 3 | 81
SISTEMA DE MEDIA TENSION Y RESPALDO | [9 empty] | 0
SISTEMA DE UTILIZACIÓN EXCLUSIVA EN MT 13.2 /0.38-0,23KV 200 KVA | GLB | 1 | [7 empty] | 1
SISTEMA DE REPLADO ININTERRUMPIDO DE 50 KVA TIPO REDUNDANTE | GLB | 1 | [7 empty] | 1
SISTEMA DE REPLADO GRUPO ELECTROGENO DE 100KVA | GLB | 1 | [7 empty] | 1