## Hoja1
ITEM | DESCRIPCIÒN DE PARTIDAS | UNIDAD | METRADO | P.U. | MONTO | SALDO
[6 empty] | Metrado | Monto | %
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) | [5 empty] | 0
6.1 | SISTEMA DE TELEFONÍA. | [5 empty] | 0
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO. | [5 empty] | 0
6.2.1 | CABLES EN TUBERIAS | [5 empty] | 0
6.2.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [5 empty] | 0
6.2.2.4 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 154 | 40.46 | 6230.84 | 16 | 647.36 | 10.39%
6.2.2.5 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 68 | 20.45 | 1390.6 | 8 | 163.6 | 11.76%
6.2.2.6 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 205 | 20.45 | 4192.25 | 85 | 1738.25 | 41.46%
6.2.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [5 empty] | 0
6.2.4 | SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN | [5 empty] | 0
6.2.5 | ACCESORIOS DE SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACION | [5 empty] | 0
6.2.6 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN | [5 empty] | 0
6.2.7 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO | [5 empty] | 0
6.2.7.9 | SISTEMA DSP PARA TECHO | und | 6
6.2.7.9 | SISTEMA BUB FERRITA DE PISO | und | 2
6.2.7.9 | INSUMOS PARA INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AUDIO | Global | 1
6.2.8 | SERVICIO PARA SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN | [5 empty] | 0
6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD. | [5 empty] | 0
6.3.1 | CABLES EN TUBERIAS | [5 empty] | 0
6.3.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [5 empty] | 0
6.3.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [5 empty] | 0
6.3.4 | SALIDAS PARA CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [5 empty] | 0
6.3.5 | PLACAS Y ACCESORIOS PARA SALIDAS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [5 empty] | 0
6.3.6 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [5 empty] | 0
6.3.7 | PATCH PANEL | [5 empty] | 0
6.3.8 | SERVICIO PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD | [5 empty] | 0
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [5 empty] | 0
6.4.1 | CABLES EN TUBERIAS | [5 empty] | 0
6.4.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [5 empty] | 0
6.4.2.6 | TUBO CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | m | 736 | 40.46 | 29778.56 | 64 | 2589.44 | 8.696%
6.4.2.7 | CURVA 90° CONDUIT EMT Ø 25MM. (1") | und | 158 | 20.45 | 3231.1 | 1 | 20.45 | 0.6329%
6.4.2.8 | CONECTOR CONDUIT EMT Ø 25mm. (1") | und | 449 | 20.45 | 9182.05 | 135 | 2760.75 | 30.07%
6.4.3 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [5 empty] | 0
6.4.4 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [5 empty] | 0
6.4.4.1 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL/BOCINA ESTROBOSCOPICA | pto | 48 | 20.86 | 1001.28 | 8 | 166.88 | 16.67%
6.4.4.3 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA ADOSAR EMT | pto | 126 | 62.22 | 7839.72 | 17 | 1057.74 | 13.49%
6.4.5 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARME DE INCENDIOS | [5 empty] | 0
6.4.5.1 | PANEL | [5 empty] | 0
6.4.5.2 | FUENTES DE ALIMENTACION DE CORNETAS, LUCES ESTROBOSCOPICAS Y CAMPANAS | [5 empty] | 0
6.4.5.3 | COMPONENTES DE CAMPO | [5 empty] | 0
6.4.6 | SERVICIO PARA SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | [5 empty] | 0
6.5 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO | [5 empty] | 0
6.6 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | [5 empty] | 0
6.7 | ACOMETIDA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | [5 empty] | 0
6.7.1 | TRONCAL DE DATOS | [5 empty] | 0
6.7.1.1 | CABLEADO ESTRUCTURADO TRONCAL DE DATOS | [5 empty] | 0
6.7.1.1.1 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [5 empty] | 0
6.7.1.1.2 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [5 empty] | 0
6.8 | LICENCIAS DE SOFTWARE | [5 empty] | 0
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS | [5 empty] | 0
6.9.1 | CABLES EN TUBERIAS | [5 empty] | 0
6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS | [5 empty] | 0
6.9.2.2 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | 135 | 39.09 | 5277.15 | 111 | 4338.99 | 82.22%
6.9.3 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS - BANDEJA PORTA CABLES | [5 empty] | 0
6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES | [5 empty] | 0
6.9.5 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [5 empty] | 0
6.9.6 | ACCESORIOS DE SALIDA DE TELECOMUNICACIONES | [5 empty] | 0
6.9.7 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES | [5 empty] | 0
6.9.8 | PATCH PANEL | [5 empty] | 0
6.9.8.8 | PATCH CORD DE F.O. LC-LC 2MT MULTIMODO OM4 | und | 24 | 261.89 | 6285.36 | 4.2 | 1099.938 | 17.5%
6.9.9 | SERVICIO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | [5 empty] | 0
7 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | [5 empty] | 0
7.1 | EQUIPAMIENTO | [5 empty] | 0
7.2 | MOBILIARIO | [5 empty] | 0
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) |  |  |  |  | 0
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS |  |  |  |  | 0
6.9.2 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS |  |  |  |  | 0
| TUBO PVC-SAP 26.5 mm Ø (3/4") P/INST. ELECTRICAS | m | 8409 | 10.73 | 90228.57 | 6260 | 67169.8 | 74.44%
| TUBO PVC-SAP 35 mm Ø (1 1/4") P/INST. ELECTRICAS | m | 510 | 14.91 | 7604.1 | 210 | 3131.1 | 41.18%
6.9.4 | CAJA DE PASE PARA TELECOMUNICACIONES
| CAJA CON TAPA GANG DE F°G° PESADO 100 X 100 X 55 mm | pza | 263 | 28.24 | 7427.12 | 34 | 960.16 | 12.93%
05 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
05.01 | SISTEMA DE TELEFONIA
05.02 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO
05.02.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.02.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
05.03 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD
05.03.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.04 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
05.04.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.05 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
05.06 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
05.06.05 | JACK CAT 6A | und | 100 | 34.22 | 3422
05.06.06 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 1M | und | 84 | 41.3 | 3469.2
05.06.07 | INYECTOR POE 24 PUERTOS | und | 15 | 740 | 11100
05.07 | ACABADOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
05.08 | LICENCIAS DE SOFTWARE
05.09 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
05.09.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.09.02 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES
05.09.03 | PATCH PANEL
05.10 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
05.11 | SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
05.12 | SISTEMA DE PROTECCION ANTIESTATICA |  |  |  |  | 0 | 0
5.13 | SERVICIO DE PRUEBAS DE RED DE DATOS |  |  |  |  | 0 | 0
DEDUCTIVOS |  |  |  |  | 197659.9
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO.
6.2.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD
6.3.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
6.4.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.5 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
6.6 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
6.8 | LICENCIAS DE SOFTWARE
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
6.9.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.9.7 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES