## PEDIDOS
PEDIDO | PEDIDO N° | ITEM | MATERIALES | UNID. | CANT. | CANT. PED | CLASIFICADOR | ITEM SIGA | DESCRIPCION | PU | TOTAL | TOTAL PEDIDO
INSUMOS SISTEMA AUDIO | 497 | 1 | Cable XLR x 100 M | Unidad | 2 | 2 | 2.6. 2 2. 1 4 | 281600450112 | CABLE XLR-XLR DE 15 m | 750 | 1500 | 1500
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 2 | Conectores XLR Macho | Unidad | 25 | 25 | 2.6. 2 2. 1 4 | 199100100077 | CONECTOR TRIAXIAL MACHO | 75 | 1875 | 1875
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 3 | Conectores XLR Hembra | Unidad | 25 | 25 | 2.6. 2 2. 1 4 | 199100100078 | CONECTOR TRIAXIAL HEMBRA | 75 | 1875 | 1875
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 4 | Snake de 8x4. | Unidad | 1 | 1 | 2.6. 2 2. 1 4 | 199100100743 | CAJA DE CONEXIÓN DE AUDIO Y VIDEO DE 24 CANALES | 3200 | 3200 | 3200
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 5 | Fly Bar para sistema de audio. | Unidad | 2 | 2 | 2.6. 2 2. 1 4 | 199100100359 | SOPORTE DE METAL PARA PARLANTE (MENOR A 1/4 UIT) | 2500 | 5000 | 5000
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 6 | Cable XLR de 15 metros. | Unidad | 15 | 15 | 2.6. 2 2. 1 4 | 281600450112 | CABLE DE AUDIO STEREO X 2 m | 250 | 3750 | 3750
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 7 | Estaño | Unidad | 2 | 2 | 2.6. 2 2. 1 4 | 405700060007 | SOLDADURA DE ESTAÑO Y PLOMO 60/40 | 45 | 90 | 90
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 8 | Pasta de soldar | Unidad | 2 | 2 | 2.6. 2 2. 1 4 | 405700060264 | SOLDARURA EN PASTA X 60 g | 12 | 24 | 24
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 9 | Caja directa | Unidad | 3 | 3 | 2.6. 2 2. 1 4 | 261000011918 | CAJA DIRECTA DOBLE CON SEÑALES DE AUDIO, INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN DE TIERRA CON ENTRADA JACK HEMBRA 4 X 1/4 in CON CONECTOR DE SALIDA 2 X XL | 750 | 2250 | 2250
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 10 | Cable TS para instrumentos | Unidad | 6 | 6 | 2.6. 2 2. 1 4 | 281600450987 | CABLE DE AUDIO TS MACHO 6.30 mm A RCA MACHO X 1 m | 250 | 1500 | 1500
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 11 | Cable NTL 3x14 (cable vulcanizado ) x 100M | Unidad | 3 | 3 | 2.6. 2 2. 1 4 | 281600211024 | CABLE TIPO NLT 3 X 14 mm2 | 720 | 2160 | 2160
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 12 | Tomacorriente doble para Extensión | Unidad | 24 | 0 | 2.6. 2 2. 1 4 | 285000100005 | TOMACORRIENTE DOBLE PARA EXTENSION | 35 | 840 | 0
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 13 | Enchufe 5-15 | Unidad | 12 | 12 | 2.6. 2 2. 1 4 | 285000050119 | ENCHUFE GIRATORIO MONOFASICO CON TOMA A TIERRA 250 V 15 A | 48 | 576 | 576
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 14 | Powercon, NAC3FCA | Unidad | 26 | 0 | 2.6. 2 2. 1 4 | 285000050121 | ENCHUFE HEMBRA TRIFÁSICO 32 A | 75 | 1950 | 0
INSUMOS SISTEMA AUDIO |  | 15 | Powercon, NAC3FCB | Unidad | 26 | 0 | 2.6. 2 2. 1 4 | 285000050120 | ENCHUFE MACHO TRIFÁSICO 32 A | 75 | 1950 | 0
GABINETES |  | 1 | GABINETE PROFESIONAL PARA TELECOMUNICACIONES 42UR | und | 7 | 4 | 2.6. 3 2. 9 99 | 746444910051 | GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU | 8200 | 57400 | 32800
GABINETES |  | 2 | PDU | Und | 7 | 4 | 2.6. 3 2. 3 3 | 952294400003 | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU - PARA RACK | 2400 | 16800 | 9600
GABINETES |  | 3 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL. | Und | 24 | 12 | 2.6. 2 2. 1 4 | 199200050216 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL 2 RU | 450 | 10800 | 5400
GABINETES |  | 4 | ORGANIZADOR DE CABLES VERTICAL | Und | 7 | 4 | 2.6. 2 2. 1 4 | 199200050403 | ORGANIZADOR DE CABLES DE PLASTICO X 20 m | 740 | 5180 | 2960
GABINETES |  | 5 | Bandeja para ventilador de rack, con ventilador | Und | 14 | 8 | 2.6. 3 2. 9 1 | 112275740001 | VENTILADOR ELECTRICO INDUSTRIAL | 780 | 10920 | 6240
GABINETES |  | 6 | Extractor De Aire | Und | 7 | 4 | 2.6. 3 2. 9 1 | 112248020001 | EXTRACTOR DE AIRE | 2100 | 14700 | 8400
GABINETES |  | 7 | UPS SECUNDARIOS | Und | 7 | 4 | 2.6. 3 2. 9 4 | 462200500033 | ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 3000 KVA | 7100 | 49700 | 28400
ACCESS POINT |  | 1 | ACCESS POINT | Und. | 43 | 26 | 2.6. 3 2. 3 3 | 952267420001 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS | 3100 | 133300 | 80600
SWITCH |  | 1 | SWITCH 48 p 1G/10GBase-T 4 p 100G QSFP+/28 3 | Unid | 8 | 5 | 2.6. 3 2. 3 3 | 952281170076 | SWITCH PARA RED LAN DE 48 PUERTOS QSFP+ FIBRA | 19800 | 158400 | 99000
SWITCH |  | 2 | Transceiver 100G LC/LC | Unid | 16 | 10 | 2.6. 3 2. 3 1 | 767500610008 | INTERFASE TRANSCEIVER FIBRA OPTICA | 6200 | 99200 | 62000
SISTEMA DSP |  | 1 | SISTEMA DSP | UNID. | 6 | 0 | 2.6. 3 2. 3 3 | 952260580021 | PARLANTE (MAYOR A 1/4 UIT) DIGITAL AUTOAMPLIFICADO | 6900 | 41400 | 0
SUB FERRITA |  | 1 | SUB FERRITA | UNID. | 2 | 0 | 2.6. 3 2. 3 3 | 952260580036 | PARLANTE (MAYOR A 1/4 UIT) SUBWOOFER AUTOAMPLIFICADO | 7500 | 15000 | 0
CENTRAL TELEFONICA |  | 1 | CENTRAL TELEFONICA | UNID. | 1 | 0 | 2.6. 3 2. 3 3 | 952215610010 | CENTRAL TELEFONICA CON TECNOLOGÍA IP NATIVA | 8500 | 8500 | 0
TELEFONO IP |  | 1 | TELEFONO GERENCIAL | UNID. | 13 | 0 | 2.6. 3 2. 3 3 | 952282870040 | TELEFONO SOBRE VOZ IP PANTALLA A COLOR 10 TECLAS CONTEXTUALES | 2160 | 28080 | 0
TELEFONO IP |  | 2 | TELEFONO GENERAL | UNID. | 23 | 0 | 2.6. 3 2. 3 3 | 952282870035 | TELEFONO SOBRE VOZ IP | 753 | 17319 | 0
ROUTER |  | 1 | ROUTER CLOUD CORE | UNID. | 1 | 1 | 2.6. 3 2. 3 3 | 952275360001 | RUTEADOR DE RED - ROUTER | 39500 | 39500 | 39500
INSUMOS REDES |  | 1 | JACK MODULAR BLINDADO RJ45 CATEGORIA 6A | Unid | 150 | 150 | 2.6. 2 2. 1 4 | 199200050413 | CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6A | 35 | 5250 | 5250
INSUMOS REDES |  | 2 | PEINE PARA CABLES | Unid | 2 | 2 | 2.6. 2 2. 1 4 | 199200050525 | GUIA ORDENADORA DE PLASTICO PARA CABLES 3/4 in X 1/2 in X 10 m | 85 | 170 | 170
INSUMOS REDES |  | 3 | Cinta laminada | Unid | 20 | 20 | 2.6. 2 2. 1 4 | 767400090153 | CINTA 6 in X 76 m PARA IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETA | 48 | 960 | 960
INSUMOS REDES |  | 4 | TORNILLO AUTOENRROSCANTE | unid | 500 | 500 | 2.6. 2 2. 1 4 | 150900010185 | TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 6 mm X 1 in | 0.1 | 50 | 50
INSUMOS REDES |  | 5 | CINTA AISLANTE | Unid | 20 | 20 | 2.6. 2 2. 1 4 | 070400190026 | CINTA AISLANTE VINILICA 3/4 in X 20 m | 15 | 300 | 300

## Hoja3
Etiquetas de fila | Suma de TOTAL PEDIDO | Suma de CANT. PED | Suma de PU
2.6. 3 2. 3 1 | 62000 | 10 | 6200
SWITCH | 62000 | 10 | 6200
Transceiver 100G LC/LC | 62000 | 10 | 6200
2.6. 3 2. 3 3 | 219100 | 32 | 62400
ACCESS POINT | 80600 | 26 | 3100
ACCESS POINT | 80600 | 26 | 3100
ROUTER | 39500 | 1 | 39500
ROUTER CLOUD CORE | 39500 | 1 | 39500
SWITCH | 99000 | 5 | 19800
SWITCH 48 p 1G/10GBase-T 4 p 100G QSFP+/28 3 | 99000 | 5 | 19800
Total general | 281100 | 42 | 68600

## MONTO PEDIDO
Etiquetas de fila | Suma de CANT. PED | Suma de PU | Suma de TOTAL PEDIDO
ACCESS POINT | 26 | 3100 | 80600
PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS | 26 | 3100 | 80600
2.6. 3 2. 3 3 | 26 | 3100 | 80600
CENTRAL TELEFONICA | 0 | 8500 | 0
CENTRAL TELEFONICA CON TECNOLOGÍA IP NATIVA | 0 | 8500 | 0
2.6. 3 2. 3 3 | 0 | 8500 | 0
SWITCH | 15 | 26000 | 161000
INTERFASE TRANSCEIVER FIBRA OPTICA | 10 | 6200 | 62000
2.6. 3 2. 3 1 | 10 | 6200 | 62000
SWITCH PARA RED LAN DE 48 PUERTOS QSFP+ FIBRA | 5 | 19800 | 99000
2.6. 3 2. 3 3 | 5 | 19800 | 99000
Total general | 41 | 37600 | 241600