## PN
PARTIDAS NUEVAS INSTALACIONES ESPECIALES
PROYECTO: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
ITEM | DESCRIPCCION / PARTIDAS | Und. | N° Elementos | N° Veces | Largo | Ancho | Altura | Parcial | TOTAL
5 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
05.01 | SISTEMA DE TELEFONÍA
05.01.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | [6 empty] | 102
SOTANO
| OFICINAS |  | 2 |  |  |  |  | 2
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 2 |  |  |  |  | 2
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 6 |  |  |  |  | 6
| OFICINAS |  | 6 |  |  |  |  | 6
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 7 |  |  |  |  | 7
| OFICINAS |  | 7 |  |  |  |  | 7
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 6 |  |  |  |  | 6
| OFICINAS |  | 6 |  |  |  |  | 6
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 17 |  |  |  |  | 17
| OFICINAS |  | 17 |  |  |  |  | 17
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 12 |  |  |  |  | 12
| OFICINAS |  | 12 |  |  |  |  | 12
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| OFICINAS |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.02 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO
05.02.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.02.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | [6 empty] | 90
1ER PISO
| PASILLO PRINCIPAL |  |  |  | 90 |  |  | 90
05.02.01.02 | CABLE DE AUDIO STEREO 2X16 AWG | m | [6 empty] | 915
SOTANO
| PASILLO |  |  |  | 154 |  |  | 154
SEMISOTANO
| PASILLO |  |  |  | 123 |  |  | 123
1ER PISO
| PASILLO |  |  |  | 92 |  |  | 92
2DO PISO
| PASILLO |  |  |  | 92 |  |  | 92
3ER PISO
| PASILLO |  |  |  | 138 |  |  | 138
4TO PISO
| PASILLO |  |  |  | 138 |  |  | 138
5TO PISO
| AUDITORIO |  |  |  | 80 |  |  | 80
| SALA MULTIUSO |  |  |  | 35 |  |  | 35
| PASILLO PRINCIPAL |  |  |  | 63 |  |  | 63
05.02.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
05.02.02.01 | ADAPTADOR DE AUDIO ESTÉREO EN RED IP | und | [6 empty] | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.02.02.02 | FUENTE DE ALIMENTACION DE EMERGENCIA | und | [6 empty] | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.02.02.03 | MODULO DE FIN DE LINEA | und | [6 empty] | 7
SOTANO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
1ER PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
2DO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
3ER PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
4TO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.03 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD
05.03.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.03.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | [6 empty] | 35
SEMISOTANO
| PASILLO |  |  |  | 35 |  |  | 35
05.04 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
05.04.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.04.01.01 | CABLE FPLR 2X16, LSZH | m | [6 empty] | 3050
SOTANO
| PASILLO |  |  |  | 596 |  |  | 596
SEMISOTANO
| PASILLO |  |  |  | 473 |  |  | 473
1ER PISO
| PASILLO |  |  |  | 421 |  |  | 421
2DO PISO
| PASILLO |  |  |  | 422 |  |  | 422
3ER PISO
| PASILLO |  |  |  | 351 |  |  | 351
4TO PISO
| PASILLO |  |  |  | 367 |  |  | 367
5TO PISO
| AUDITORIO |  |  |  | 420 |  |  | 420
05.04.01.02 | CABLE FPLR 2X14, LSZH | m | [6 empty] | 1525
SOTANO
| PASILLO |  |  |  | 282 |  |  | 282
SEMISOTANO
| PASILLO |  |  |  | 226 |  |  | 226
1ER PISO
| PASILLO |  |  |  | 169 |  |  | 170
2DO PISO
| PASILLO |  |  |  | 226 |  |  | 226
3ER PISO
| PASILLO |  |  |  | 169 |  |  | 166
4TO PISO
| PASILLO |  |  |  | 169 |  |  | 160
5TO PISO
| AUDITORIO |  |  |  | 282 |  |  | 295
05.05 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
05.05.01 | SERVIDOR HIPERCONVERGENTE | und | [6 empty] | 2
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
05.05.02 | SERVICIO INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | und | [6 empty] | 1
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.06 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
05.06.01 | SWITCH CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | [6 empty] | 2
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA |  | 2 |  |  |  |  | 2
05.06.02 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (AP) | und | [6 empty] | 6
2DO PISO
| SAL DE REUNIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
3ER PISO
| SAL DE REUNIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
4TO PISO
| SAL DE REUNIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| AUDITORIO |  | 1 |  |  |  |  | 1
| SALA MULTIUSO |  | 1 |  |  |  |  | 1
| SALA DE REGIDORES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.06.03 | SWITCH BORDE 24 PUERTOS POE+ | und | [6 empty] | 7
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.06.04 | SWITCH BORDE 48 PUERTOS | und | 1 | [5 empty] | 12
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 2 |  |  |  |  | 2
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 3 |  |  |  |  | 3
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 2 |  |  |  |  | 2
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 2 |  |  |  |  | 2
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.07 | ACOMETIDA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
05.07.01 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") | und | [6 empty] | 42
SOTANO
| RAMPA DE INGREO EN SOTANO | [6 empty] | 42
05.08 | LICENCIAS DE SOFTWARE
05.08.01 | SOFTWARE DE MONITOREO DE RED | und | [6 empty] | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.08.02 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | [6 empty] | 2
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA |  | 2 |  |  |  |  | 2
05.08.03 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | [6 empty] | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.09 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
05.09.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.09.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | [6 empty] | 19395
SOTANO
| PASILLO |  |  |  | 945 |  |  | 945
SEMISOTANO
| PASILLO |  |  |  | 2794 |  |  | 2794
1ER PISO
| PASILLO |  |  |  | 4150 |  |  | 4150
2DO PISO
| PASILLO |  |  |  | 3246 |  |  | 3246
3ER PISO
| PASILLO |  |  |  | 3780 |  |  | 3780
4TO PISO
| PASILLO |  |  |  | 3328 |  |  | 3328
5TO PISO
| AUDITORIO |  |  |  | 1152 |  |  | 1152
05.09.02 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES
05.09.02.01 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (DATA CENTER) | und | [6 empty] | 2
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA |  | 2 |  |  |  |  | 2
05.09.02.02 | GABINETE DE COMUNICACIONES | und | [6 empty] | 7
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.09.03 | PATCH PANEL
05.09.03.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 14 PIES | und | [6 empty] | 30
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA |  | 30 |  |  |  |  | 30
05.09.03.02 | ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA PUNTO DE RED | und | [6 empty] | 1628
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 79 |  |  |  |  | 79
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 235 |  |  |  |  | 235
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 348 |  |  |  |  | 348
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 272 |  |  |  |  | 272
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 317 |  |  |  |  | 317
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 279 |  |  |  |  | 279
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 97 |  |  |  |  | 97
05.09.03.03 | FACEPLATE ICONEABLE DE DOS SALIDAS | und | [6 empty] | 46
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 3 |  |  |  |  | 3
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 6 |  |  |  |  | 6
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 10 |  |  |  |  | 10
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 7 |  |  |  |  | 7
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 9 |  |  |  |  | 9
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 8 |  |  |  |  | 8
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 3 |  |  |  |  | 3
05.09.03.04 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | [5 empty] | 0 | 530
SOTANO
| PUNTOS TERMINALES |  | 30 |  |  |  |  | 30
SEMISOTANO
| PUNTOS TERMINALES |  | 74 |  |  |  |  | 74
1ER PISO
| PUNTOS TERMINALES |  | 110 |  |  |  |  | 110
2DO PISO
| PUNTOS TERMINALES |  | 80 |  |  |  |  | 80
3ER PISO
| PUNTOS TERMINALES |  | 104 |  |  |  |  | 104
4TO PISO
| PUNTOS TERMINALES |  | 98 |  |  |  |  | 98
5TO PISO
| PUNTOS TERMINALES |  | 34 |  |  |  |  | 34
05.10 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
05.10.01 | CAMARA IP TIPO TORRETA PARA INTERIORES | und | [6 empty] | 41
SOTANO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ESTACIONAMIENTO |  | 3 |  |  |  |  | 3
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| CUARTO DE DATA |  | 1 |  |  |  |  | 1
| HALL DE INGRESO |  | 1 |  |  |  |  | 1
1ER PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| CAJA GENERAL |  | 1 |  |  |  |  | 1
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 1 |  |  |  |  | 1
| AREA DE ATENCION AL PUBLICO |  | 6 |  |  |  |  | 6
2DO PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
05.10.02 | CAMARA PTZ IP DOMO PARA EXTERIORES | und | [6 empty] | 2
5TO PISO
| FACHADA COCINA |  | 1 |  |  |  |  | 1
6TO PISO
| FACHADA AUDITORIO |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.10.05 | ESTACION DE TRABAJO PARA MONITOREO | und | [6 empty] | 2
1ER PISO
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 2 |  |  |  |  | 2
05.10.06 | MONITOR LCD FHD DE 55'' | und | [6 empty] | 4
1ER PISO
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 4 |  |  |  |  | 4
05.10.07 | JOYSTICK IP - PARA CAMARAS PTZ | und | [6 empty] | 1
1ER PISO
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.10.08 | TARJETA DECODIFICADORA H.265 DE 6 CANALES | und | [6 empty] | 1
1ER PISO
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.10.09 | CABLE HDMI DE 5 METROS 4K | und | [6 empty] | 5
1ER PISO
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 5 |  |  |  |  | 5
05.10.11 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | [6 empty] | 82
SOTANO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 8 |  |  |  |  | 8
| ESTACIONAMIENTO |  | 3 |  |  |  |  | 3
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 7 |  |  |  |  | 7
| CUARTO DE DATA |  | 1 |  |  |  |  | 1
| HALL DE INGRESO |  | 1 |  |  |  |  | 1
1ER PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 13 |  |  |  |  | 13
| CAJA GENERAL |  | 1 |  |  |  |  | 1
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 1 |  |  |  |  | 1
| AREA DE ATENCION AL PUBLICO |  | 6 |  |  |  |  | 6
2DO PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
05.11 | SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
05.11.01 | TABLERO GENERAL ADOSADO (ARMADO) | und | [6 empty] | 1
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.11.02 | CABLE ELECTRICO DE 3x4mm2 | m | [6 empty] | 150
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 150 |  |  | 150
05.11.03 | CABLE LSOHX-90 DE 6mm2 | m | [6 empty] | 100
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 100 |  |  | 100
05.11.04 | CABLE N2XOH 3-1X16 mm2 | m | [6 empty] | 75
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 75 |  |  | 75
05.11.05 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 25 mm2 | m | [6 empty] | 30
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 30 |  |  | 30
05.11.06 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 10 mm2 | m | [6 empty] | 150
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 150 |  |  | 150
05.11.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 3X63 Amp | und | [6 empty] | 1
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.11.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 2X50 Amp | und | [6 empty] | 1
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.11.09 | ENCHUFE/TOMACORRIENTE INDUSTRIAL | und | [6 empty] | 2
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 2 |  |  |  |  | 2
05.11.10 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 4 mm2 | und | [6 empty] | 14
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14
05.11.11 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 4 mm2 | und | [6 empty] | 28
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 28 |  |  |  |  | 28
05.11.12 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 6mm2 | und | [6 empty] | 4
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 4 |  |  |  |  | 4
05.11.13 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 16 mm2 | und | [6 empty] | 6
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 6 |  |  |  |  | 6
05.11.14 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 25 mm2 | und | [6 empty] | 2
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 2 |  |  |  |  | 2
05.11.15 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25A | und | [6 empty] | 7
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 7 |  |  |  |  | 7
05.12 | SISTEMA DE PROTECCION ANTIESTATICA
05.12.01 | PINTURA EPOXICA | m2 | [6 empty] | 67
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
| SALA DE DATA |  |  |  | 11 |  |  | 11
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
05.13 | SERVICIO DE PRUEBAS DE RED DE DATOS
05.13.01 | SERVICIO DE INTERNET 500Mbps | mes | [6 empty] | 10000
SEMISOTANO
| CENTRO DE DATOS |  | 2 |  | 5000 |  |  | 10000

## MM
MAYORES METRADOS INSTALACIONES ESPECIALES
PROYECTO: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
ITEM | DESCRIPCCION / PARTIDAS | Und. | N° Elementos | N° Veces | Largo | Ancho | Altura | Parcial | TOTAL
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
6.1 | SISTEMA DE TELEFONÍA
6.1.4 | TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL | und | [6 empty] | 24
SOTANO
| OFICINAS |  | 2 |  |  |  |  | 2
SEMISOTANO
| OFICINAS |  | 4 |  |  |  |  | 4
1ER PISO
| OFICINAS |  | 4 |  |  |  |  | 4
2DO PISO
| OFICINAS |  | 4 |  |  |  |  | 4
3ER PISO
| OFICINAS |  | 4 |  |  |  |  | 4
4TO PISO
| OFICINAS |  | 4 |  |  |  |  | 4
5TO PISO
| OFICINAS |  | 2 |  |  |  |  | 2
6.2 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO
6.2.4 | SALIDA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN
6.2.4.3 | SALIDA PARA PARLANTE ADOSADO | pto | [6 empty] | 1
5TO PISO
| AUDITORIO |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.2.7 | SALIDA DE SONIDO PARA AUDITORIO
6.2.7.1 | MIXER 16 MONO + 3 ESTEREO C/EFECTOS | und | [6 empty] | 1
5TO PISO
| SALA MULTIUSO |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.2.7.2 | MEZCLADOR REPRODUCTOR AUDIO DIGITAL USB/SD Y ENLACE BLUETOOTH DISPOSITIVOS MÓVILES | und | [6 empty] | 1
5TO PISO
| SALA MULTIUSO |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.2.7.3 | TURBOSOUND ARRAY PORTÁTIL DE 2 VÍAS | und | [6 empty] | 2
5TO PISO
| SALA MULTIUSO |  | 2 |  |  |  |  | 2
6.2.7.4 | DOBLE MICRO INALÁMBRICO DE MANO EN UHF CON SISTEMA DE ANTENA DIVERSITY | und | [6 empty] | 1
5TO PISO
| SALA MULTIUSO |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.2.7.5 | MICRÓFONO CONDENSADOR CON FLEXO CON BASE DE SOBREMESA Y SWITCH DE ENCENDIDO | und | [6 empty] | 4
5TO PISO
| SALA MULTIUSO |  | 4 |  |  |  |  | 4
6.2.7.6 | MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MELAMINA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA CON CIERRE Y CRISTAL | und | [6 empty] | 1
5TO PISO
| SALA MULTIUSO |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.2.7.7 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO | und | [6 empty] | 2
5TO PISO
| AUDITORIO |  | 2 |  |  |  |  | 2
6.2.7.8 | AMPLIFICADOR PARA LINEA 100V/180W 240W MAX. CON REPRODUCTOR USB-SD-FM | und | [6 empty] | 1
5TO PISO
| AUDITORIO |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.2.7.9 | PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR 6 1/2'' DOBLE CONO TRANSF. LINEA 100V/6W-24W MAX | und | [6 empty] | 7
5TO PISO
| AUDITORIO |  | 7 |  |  |  |  | 7
6.3 | SISTEMA DE CONTROL ACCESOS Y SEGURIDAD
6.3.4 | SALIDAS PARA CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD
6.3.4.3 | SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | [6 empty] | 1
SEMISOTANO
| HALL DE INGRESO |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.4 | SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
6.3.4 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS
6.4.2.4 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") P/INST. ELECTRICAS | m | [6 empty] | 122
SOTANO
| PASILLO |  | 16 |  |  |  |  | 16
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 18 |  |  |  |  | 18
1ER PISO
| PASILLO |  | 18 |  |  |  |  | 18
2DO PISO
| PASILLO |  | 18 |  |  |  |  | 18
3ER PISO
| PASILLO |  | 18 |  |  |  |  | 18
4TO PISO
| PASILLO |  | 18 |  |  |  |  | 18
5TO PISO
| PASILLO |  | 16 |  |  |  |  | 16
6.4.4 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES
6.4.4.2 | SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO/CONTROL/AISLAMIENTO ADOSAR EMT | und | [6 empty] | 15
SOTANO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
1ER PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
2DO PISO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
3ER PISO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
4TO PISO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
5TO PISO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
6.4.4.4 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA ADOSAR EMT | und | [6 empty] | 9
SOTANO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
1ER PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
2DO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
3ER PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
4TO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.4.5.3.6 | MÓDULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | [6 empty] | 2
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| CUARTO DE MAQUINAS |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.4.5.3.7 | MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | [6 empty] | 4
SOTANO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
1ER PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
2DO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.4.5.3.8 | MÓDULO DE AISLAMIENTO. CERTIFICACIÓN UL, FM. | und | [6 empty] | 9
SOTANO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
1ER PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
2DO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
3ER PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
4TO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
6.9.3 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS - BANDEJA PORTA
6.9.3.1 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | [6 empty] | 27
SOTANO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 9 |  |  |  |  | 9
1ER PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
2DO PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
3ER PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
4TO PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
5TO PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
6.9.3.2 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO | und | [6 empty] | 8
SOTANO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
1ER PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
2DO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
3ER PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
4TO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.9.3.3 | ACCESORIOS PARA CURVAS Y DERIVACIONES DE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 300 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | und | [6 empty] | 7
SOTANO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
1ER PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
2DO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
3ER PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
4TO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.9.3.4 | BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO X 3 METROS DE ANCHO TERMINADO ELECTRO ZINC | m | [6 empty] | 118
SOTANO
| PASILLO |  | 15 |  |  |  |  | 15
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 15 |  |  |  |  | 15
1ER PISO
| PASILLO |  | 16 |  |  |  |  | 16
2DO PISO
| PASILLO |  | 18 |  |  |  |  | 18
3ER PISO
| PASILLO |  | 18 |  |  |  |  | 18
4TO PISO
| PASILLO |  | 18 |  |  |  |  | 18
5TO PISO
| PASILLO |  | 18 |  |  |  |  | 18
6.9.3.5 | SOPORTE BANDEJA/REJILLA 100 MM ALTO X 200 MM ANCHO | und | [6 empty] | 10
SOTANO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
1ER PISO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
2DO PISO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
3ER PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
4TO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.9.3.7 | TUBO CONDUIT EMT Ø 50mm. (2") | m | [6 empty] | 26
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 3 |  |  |  |  | 3
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 4 |  |  |  |  | 4
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 4 |  |  |  |  | 4
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 4 |  |  |  |  | 4
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 4 |  |  |  |  | 4
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 4 |  |  |  |  | 4
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 3 |  |  |  |  | 3
6.9.5 | SALIDA DE TELECOMUNICACIONES
6.9.5.2 | SALIDA DE DATA PISO | pto | [6 empty] | 9
SEMISOTANO
| SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL |  | 2 |  |  |  |  | 2
1ER PISO
| AREA DE ATENCION AL PUBLICO |  | 4 |  |  |  |  | 4
2DO PISO
| SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA |  | 3 |  |  |  |  | 3
6.9.5.3 | SALIDA DE DATA PARA ADOSAR | pto | [6 empty] | 17
SOTANO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
1ER PISO
| PASILLO |  | 5 |  |  |  |  | 5
2DO PISO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
3ER PISO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
4TO PISO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
5TO PISO
| PASILLO |  | 2 |  |  |  |  | 2
6.9.8 | PATCH PANEL
6.9.8.4 | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS | und | [6 empty] | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
6.9.8.5 | ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL, 2U. | und | [6 empty] | 4
SEMISOTANO
| CENTRO DE DATOS |  | 4 |  |  |  |  | 4
6.9.8.6 | JACK CAT 6A | und | [6 empty] | 325
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 37 |  |  |  |  | 37
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 48 |  |  |  |  | 48
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 48 |  |  |  |  | 48
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 48 |  |  |  |  | 48
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 48 |  |  |  |  | 48
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 48 |  |  |  |  | 48
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 48 |  |  |  |  | 48
6.9.8.7 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | [6 empty] | 112
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 16 |  |  |  |  | 16
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 16 |  |  |  |  | 16
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 16 |  |  |  |  | 16
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 16 |  |  |  |  | 16
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 16 |  |  |  |  | 16
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 16 |  |  |  |  | 16
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 16 |  |  |  |  | 16
6.9.8.9 | PLACA PARA ESPACIOS VACIOS PK X 10 | und | [6 empty] | 36.2
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 6.2 |  |  |  |  | 6.2
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
6.9.8.10 | CINTA DE FIJACION 22.9 M. "VELCRO" | und | [6 empty] | 5
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
6.9.9 | SERVICIO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
6.9.9.1 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE RED CAT6A. | glb | [6 empty] | 102
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 18 |  |  |  |  | 18
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14
6.9.9.2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE JACK EN PATCH PANEL | und | [6 empty] | 102
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 18 |  |  |  |  | 18
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14