## PN
PARTIDAS NUEVAS INSTALACIONES ESPECIALES
PROYECTO: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
ITEM | DESCRIPCCION / PARTIDAS | Und. | N° Elementos | N° Veces | Largo | Ancho | Altura | Parcial | TOTAL
5 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
04.02 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO.
04.02.06 | APARATOS/DISPOSITIVOS DE SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS Y AUDIO EVACUACIÓN
04.02.06.04 | PARLANTE AMBIENTAL | und | [6 empty] | 32
SOTANO
| PASILLO | und | 8 |  |  |  |  | 8
SEMISOTANO
| PASILLO | und | 4 |  |  |  |  | 4
1ER PISO
| PASILLO | und | 4 |  |  |  |  | 4
2DO PISO
| PASILLO | und | 4 |  |  |  |  | 4
3ER PISO
| PASILLO | und | 4 |  |  |  |  | 4
4TO PISO
| PASILLO | und | 4 |  |  |  |  | 4
5TO PISO
| PASILLO | und | 4 |  |  |  |  | 4
04.02.07 | SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO
04.02.07.01 | SISTEMA DSP PARA TECHO | [7 empty] | 2
5TO PISO
| AUDITORIO | und | 2 |  |  |  |  | 2
04.02.07.02 | SISTEMA SUB FERRITA DE PISO | [7 empty] | 2
5TO PISO
| AUDITORIO | und | 2 |  |  |  |  | 2
04.02.07.03 | INSUMOS PARA INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AUDIO | [7 empty] | 1
5TO PISO
| AUDITORIO | und | 1 |  |  |  |  | 1
04.02.07.04 | MEZCLADORA DIGITAL DE SONIDO 24 CANALES INCL. EFECTOS
| 5TO PISO | [7 empty] | 2
| AUDITORIO | und | 2 |  |  |  |  | 2
04.02.07.05 | MICRÓFONO DINÁMICO
| 5TO PISO | [7 empty] | 4
| AUDITORIO | und | 4 |  |  |  |  | 4
04.02.07.06 | MICRÓFONO DINÁMICO CARDIOIDE
5TO PISO
| AUDITORIO | und | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
04.02.07.07 | PARANTE DE MICRÓFONO STAND ATRIL PEDESTAL MICRO
5TO PISO
| AUDITORIO | und | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
05.05 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
04.01.01 | SERVIDOR DE APLICACIONES | [7 empty] | 2
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA | und | 2 |  |  |  |  | 2
04.01.02 | SERVIDOR STORAGE | und | [6 empty] | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA | und | 1 |  |  |  |  | 1
05.05.02 | SERVICIO INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES | und | [6 empty] | 1
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.06 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
05.06.01 | SWITCH CORE 24 PUERTOS DE FIBRA 10GBPS | und | [6 empty] | 2
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.06.02 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (AP) | und | [6 empty] | 6
2DO PISO
| SAL DE REUNIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
3ER PISO
| SAL DE REUNIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
4TO PISO
| SAL DE REUNIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| AUDITORIO |  | 1 |  |  |  |  | 1
| SALA MULTIUSO |  | 1 |  |  |  |  | 1
| SALA DE REGIDORES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.06.03 | SWITCH BORDE 24 PUERTOS POE+ | und | [6 empty] | 7
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.06.04 | SWITCH BORDE 48 PUERTOS | und | 1 | [5 empty] | 12
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 2 |  |  |  |  | 2
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 3 |  |  |  |  | 3
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 2 |  |  |  |  | 2
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 2 |  |  |  |  | 2
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.07 | ACOMETIDA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
05.07.01 | TUBO PVC-SAP 50 mm Ø (2") | und | [6 empty] | 42
SOTANO
| RAMPA DE INGREO EN SOTANO | [6 empty] | 42
05.08 | LICENCIAS DE SOFTWARE
05.08.01 | SOFTWARE DE MONITOREO DE RED | und | [6 empty] | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.08.02 | SOFTWARE DE VIRTUALIZACION | und | [6 empty] | 2
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA |  | 2 |  |  |  |  | 2
05.08.03 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN | und | [6 empty] | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.09 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
05.09.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.09.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A | m | [6 empty] | 19395
SOTANO
| PASILLO |  |  |  | 945 |  |  | 945
SEMISOTANO
| PASILLO |  |  |  | 2794 |  |  | 2794
1ER PISO
| PASILLO |  |  |  | 4150 |  |  | 4150
2DO PISO
| PASILLO |  |  |  | 3246 |  |  | 3246
3ER PISO
| PASILLO |  |  |  | 3780 |  |  | 3780
4TO PISO
| PASILLO |  |  |  | 3328 |  |  | 3328
5TO PISO
| AUDITORIO |  |  |  | 1152 |  |  | 1152
05.09.02 | RACK/GABINETE DE TELECOMUNICACIONES
05.09.02.01 | GABINETE PRINCIPAL DE COMUNICACIONES (DATA CENTER) | und | [6 empty] | 2
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA |  | 2 |  |  |  |  | 2
05.09.02.02 | GABINETE DE COMUNICACIONES | und | [6 empty] | 7
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.09.03 | PATCH PANEL
05.09.03.01 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 14 PIES | und | [6 empty] | 30
SEMISOTANO
| CUARTO DE DATA |  | 30 |  |  |  |  | 30
05.09.03.02 | ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA PUNTO DE RED | und | [6 empty] | 1628
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 79 |  |  |  |  | 79
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 235 |  |  |  |  | 235
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 348 |  |  |  |  | 348
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 272 |  |  |  |  | 272
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 317 |  |  |  |  | 317
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 279 |  |  |  |  | 279
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 97 |  |  |  |  | 97
05.09.03.03 | FACEPLATE ICONEABLE DE DOS SALIDAS | und | [6 empty] | 46
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 3 |  |  |  |  | 3
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 6 |  |  |  |  | 6
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 10 |  |  |  |  | 10
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 7 |  |  |  |  | 7
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 9 |  |  |  |  | 9
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 8 |  |  |  |  | 8
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 3 |  |  |  |  | 3
05.09.03.04 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 7 PIES | und | [5 empty] | 0 | 530
SOTANO
| PUNTOS TERMINALES |  | 30 |  |  |  |  | 30
SEMISOTANO
| PUNTOS TERMINALES |  | 74 |  |  |  |  | 74
1ER PISO
| PUNTOS TERMINALES |  | 110 |  |  |  |  | 110
2DO PISO
| PUNTOS TERMINALES |  | 80 |  |  |  |  | 80
3ER PISO
| PUNTOS TERMINALES |  | 104 |  |  |  |  | 104
4TO PISO
| PUNTOS TERMINALES |  | 98 |  |  |  |  | 98
5TO PISO
| PUNTOS TERMINALES |  | 34 |  |  |  |  | 34
05.10 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
05.10.01 | CAMARA IP TIPO TORRETA PARA INTERIORES | und | [6 empty] | 41
SOTANO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ESTACIONAMIENTO |  | 3 |  |  |  |  | 3
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| CUARTO DE DATA |  | 1 |  |  |  |  | 1
| HALL DE INGRESO |  | 1 |  |  |  |  | 1
1ER PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| CAJA GENERAL |  | 1 |  |  |  |  | 1
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 1 |  |  |  |  | 1
| AREA DE ATENCION AL PUBLICO |  | 6 |  |  |  |  | 6
2DO PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
05.10.02 | CAMARA PTZ IP DOMO PARA EXTERIORES | und | [6 empty] | 2
5TO PISO
| FACHADA COCINA |  | 1 |  |  |  |  | 1
6TO PISO
| FACHADA AUDITORIO |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.10.05 | ESTACION DE TRABAJO PARA MONITOREO | und | [6 empty] | 2
1ER PISO
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 2 |  |  |  |  | 2
05.10.06 | MONITOR LCD FHD DE 55'' | und | [6 empty] | 4
1ER PISO
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 4 |  |  |  |  | 4
05.10.07 | JOYSTICK IP - PARA CAMARAS PTZ | und | [6 empty] | 1
1ER PISO
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.10.08 | TARJETA DECODIFICADORA H.265 DE 6 CANALES | und | [6 empty] | 1
1ER PISO
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.10.09 | CABLE HDMI DE 5 METROS 4K | und | [6 empty] | 5
1ER PISO
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 5 |  |  |  |  | 5
05.10.11 | PATCH CORD CAT 6A LSZH, 3 PIES | und | [6 empty] | 82
SOTANO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 8 |  |  |  |  | 8
| ESTACIONAMIENTO |  | 3 |  |  |  |  | 3
SEMISOTANO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 7 |  |  |  |  | 7
| CUARTO DE DATA |  | 1 |  |  |  |  | 1
| HALL DE INGRESO |  | 1 |  |  |  |  | 1
1ER PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 13 |  |  |  |  | 13
| CAJA GENERAL |  | 1 |  |  |  |  | 1
| CENTRAL DE VIGILANCIA |  | 1 |  |  |  |  | 1
| AREA DE ATENCION AL PUBLICO |  | 6 |  |  |  |  | 6
2DO PISO
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 5 |  |  |  |  | 5
| PASILLO |  | 3 |  |  |  |  | 3
05.11 | SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
05.11.01 | TABLERO GENERAL ADOSADO (ARMADO) | und | [6 empty] | 1
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.11.02 | CABLE ELECTRICO DE 3x4mm2 | m | [6 empty] | 150
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 150 |  |  | 150
05.11.03 | CABLE LSOHX-90 DE 6mm2 | m | [6 empty] | 100
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 100 |  |  | 100
05.11.04 | CABLE N2XOH 3-1X16 mm2 | m | [6 empty] | 75
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 75 |  |  | 75
05.11.05 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 25 mm2 | m | [6 empty] | 30
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 30 |  |  | 30
05.11.06 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 10 mm2 | m | [6 empty] | 150
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 150 |  |  | 150
05.11.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 3X63 Amp | und | [6 empty] | 1
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.11.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA DE 2X50 Amp | und | [6 empty] | 1
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 1 |  |  |  |  | 1
05.11.09 | ENCHUFE/TOMACORRIENTE INDUSTRIAL | und | [6 empty] | 2
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 2 |  |  |  |  | 2
05.11.10 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 4 mm2 | und | [6 empty] | 14
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 14 |  |  |  |  | 14
05.11.11 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 4 mm2 | und | [6 empty] | 28
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 28 |  |  |  |  | 28
05.11.12 | TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE DE 6mm2 | und | [6 empty] | 4
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 4 |  |  |  |  | 4
05.11.13 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 16 mm2 | und | [6 empty] | 6
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 6 |  |  |  |  | 6
05.11.14 | TERMINAL TIPO OJAL PARA CABLE DE 25 mm2 | und | [6 empty] | 2
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 2 |  |  |  |  | 2
05.11.15 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25A | und | [6 empty] | 7
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  | 7 |  |  |  |  | 7
05.12 | SISTEMA DE PROTECCION ANTIESTATICA
05.12.01 | PINTURA EPOXICA | m2 | [6 empty] | 67
SOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
SEMISOTANO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
| SALA DE DATA |  |  |  | 11 |  |  | 11
1ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
2DO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
3ER PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
4TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
5TO PISO
| CUARTO DE COMUNICACIONES |  |  |  | 8 |  |  | 8
05.13 | SERVICIO DE PRUEBAS DE RED DE DATOS
05.13.01 | SERVICIO DE INTERNET 500Mbps | mes | [6 empty] | 10000
SEMISOTANO
| CENTRO DE DATOS |  | 2 |  | 5000 |  |  | 10000

## MM
MAYORES METRADOS INSTALACIONES ESPECIALES
PROYECTO: | “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
ITEM | DESCRIPCCION / PARTIDAS | Und. | N° Elementos | N° Veces | Largo | Ancho | Altura | Parcial | TOTAL
6 | SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)
6.9 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
6.9.1 | CABLES EN TUBERIAS
6.9.8.6 | JACK CAT 6A |  | 330 |  |  |  |  | 330 | 330
05.09 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y CENTRO DE DATOS
05.09.01 | CABLES EN TUBERIAS
05.09.01.01 | CABLE F/UTP CAT 6A PARA CABLEADO ESTRUCTURA Y CENTRO DE DATOS | mts | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000